## Slide 1
Gestão do Sistema de Gás
CTSOSEI CXII
17.janeiro.2024
OGGS / DSG

## Slide 2
Gestão do Sistema de Gás
Balanços de novembro e dezembro
Desequilíbrios
Flexibilidade de Linepack
Intercâmbios no VTP
Mercado Global
Mercado Elétrico
Mercado Convencional
Máximos históricos
Balanço Global
Infraestruturas da Rede de Transporte, Terminal e no Armazenamento
Notas de Operação
Operação do Sistema
Procura de Gás
Compensação da Rede
Perspetiva próximos meses
Previsão de Consumos
Abastecimento do Sistema

## Slide 3
01
OPERAÇÃO DO SISTEMA

## Slide 4
Título do Gráfico
Título do Gráfico
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021
Series 1 | 5 | 10 | 7
Series 2 | 2 | 3 | 3
Series 3 | 3 | 4 | 4
Series 4 | 0 | 1 | 2
BALANÇO GLOBAL
2023 (janeiro – dezembro)
 | Saídas
Terminal de GNL | Cargas Navios
 | Camiões-cisterna
Rede de Transporte | Clientes Diretos - AP
 | Distribuição
 | Interligações - VIP
 | Total
Entradas
Descargas Navios
Interligações - VIP
Total
Armazenamento
subterrâneo
Terminal de GNL
Ac. anual
Entradas
51 587
3 113
54 700
VIP
(interligações
Internacionais)
Campo Maior /
Badajoz
Valença do
Minho / Tuy
Ac. anual
Entradas
0
2 000
26 246
20 819
6 692
55 757
Rede de
Transporte
Injeção | 1 841
Extração | 1 992
Regaseificação | 50 516
- 166
- 983
Perdas e autoconsumos: | +70
[GWh]
-20%
-15%

## Slide 5
REDE DE TRANSPORTE
Balanço mensal e anual
acumulado anual
acumulado anual
novembro
dezembro
novembro
dezembro
-16 %
-15 %

## Slide 6
Interligação VIP Ibérico
Balanço mensal e anual [GWh]
 | 2023 |  | 2022 |  | Δ (%)
Entradas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 8 385 | 16 | 6 823 | 13 | +23
Utilização | 6 460 | 12 | 5 858 | 11 | +10
Físico | 3 113 | 6 | 4 708 | 9 | -34%
Saídas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 10 285 | 35 | 6 450 | 22 | +59
Utilização | 10 032 | 34 | 4 676 | 16 | +115
Físico | 6 692 | 23 | 3 523 | 12 | +90
acumulado anual
valores máximos
(ES -> PT)
Contratação: 80 GWh (55,4% CDFC)
Utilização : 75,5 GWh (52,4% CDFC)
Físico: 75,2 GWh (52% CDFC)
(PT -> ES)
Contratação: 80 GWh (100% CDFC)
Utilização: 80,0 GWh (100% CDFC)
Físico máximo: 77,4 GWh (97% CDFC)
novembro
dezembro
Chart: 
| 45231 | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | 45260 | 45261
CTM | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Contratação | 15121544 | 21477012 | 14234225 | 10825032 | 10745472 | 11437616 | 12643126 | 10500824 | 14650728 | 12878374 | 15364475 | 10570396 | 19255474 | 22352256 | 27976416 | 48085344 | 52204560 | 38321928 | 21646464 | 42875178 | 32778272 | 32772864 | 23940572 | 52504272 | 13876536 | 38493816 | 26695024 | 32553582 | 38116710 | 38832558 | 13653048
ContrataçãoS | -28000032 | -46000008 | -49000008 | -42000000 | -38300016 | -63887832 | -65115216 | -61876944 | -54800016 | -40800024 | -42000024 | -19850016 | -10000008 | -11000016 | 0 | -22008000 | -3400032 | -13999992 | 0 | -12000000 | 0 | -7000008 | -6000000 | -9000000 | -3000000 | 0 | -10500000 | -3500016 | -20000016 | -20000016 | -15220032
Utilização | 14859729 | 20908229 | 13127330 | 6396743 | 6618452 | 7465467 | 11401179 | 9853930 | 13128150 | 12077647 | 9966330 | 5897059 | 17574271 | 18599317 | 27337896 | 40120572 | 51030887 | 34282384 | 17910186 | 42379251 | 31311872 | 31176332 | 19348085 | 47577454 | 11990725 | 31554538 | 21420481 | 29188248 | 36216126 | 36161033 | 9064473
EUtilizaçãomax | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 51030887 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
UtilizaçãoS | -27997028 | -45985139 | -48983355 | -41989300 | -38292391 | -63837259 | -65092003 | -60343619 | -49782582 | -40787635 | -41929060 | -19840578 | -10000000 | -11000016 | 0 | -21000000 | -2599168 | -13999991 | 0 | -12000000 | 0 | -7000000 | -6000000 | -9000000 | -2998217 | 0 | -10500000 | -3500000 | -20000000 | -20000016
Maior Uti. Saida | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -65092003 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | -23282285 | -17842523 | -45647541 | -32035334 | -29086129 | -54486803 | -55525893 | -51514758 | -33917715 | -31669306 | -32037488 | -14431268 | 6579390 | 7425451 | 15268461 | 30762835.6952 | 45450453 | 21144638 | 18753593 | 31620326 | 31181832 | 21327919 | 15794677 | 38001385 | 14844516 | 28080182 | 12424940 | 16318929 | 15655715 | 13195415 | 12759968
CTMeLInha | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
CTMsLinha | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Maior Físico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 45450453 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45266 | 45267 | 45268 | 45269 | 45270 | 45271 | 45272 | 45273 | 45274 | 45275 | 45276 | 45277 | 45278 | 45279 | 45280 | 45281 | 45282 | 45283 | 45284 | 45285 | 45286 | 45287 | 45288 | 45289 | 45290 | 45291
CTM | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
CTM | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Contratação | 13653048 | 13522224 | 13654584 | 14961048 | 28194216 | 24311496 | 14373456 | 13373184 | 12288360 | 13006560 | 16214544 | 16175856 | 18147888 | 15540528 | 16973920 | 13232592 | 12696984 | 25597392 | 24057120 | 18814200 | 19700328 | 17528064 | 13517328 | 13556264 | 13534200 | 22585104 | 19615224 | 16842264 | 15518672 | 18556752 | 17347392
ContrataçãoS | -15220032 | -40020024 | -28020024 | -34920000 | -4020024 | -20016 | -27620040 | -29020032 | -32720040 | -25620024 | -27220032 | -18020040 | -36220032 | -27420024 | -31820016 | -38120040 | -37820016 | -20016 | -7020024 | -23520024 | -27220032 | -18220032 | -21520032 | -33320016 | -44020019 | -18420024 | -4020024 | -20016 | -20016
Utilização | 9064473 | 5292010 | 7417835 | 11551483 | 23535337 | 21074529 | 11459539 | 6477240 | 7998975 | 7523808 | 12646015 | 12545577 | 15287137 | 12306997 | 13416597 | 8284480 | 7134765 | 21904438 | 20916504 | 13201052 | 15610234 | 13699486 | 5545208 | 4877818 | 6763714 | 16326238 | 9121972 | 8999310 | 7851648 | 12076129 | 10160434
Maior utilização entrada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23535337 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
UtilizaçãoS | -15217309 | -40004824 | -28008489 | -34902181 | -4015300 | -15456 | -27605546 | -29003735 | -30203123 | -25601264 | -27199413 | -18012230 | -36208079 | -27401417 | -31800292 | -38098714 | -37799058 | -15500 | -7007633 | -23496459 | -27194400 | -18199210 | -21491032 | -33283771 | -43979194 | -18389062 | -4000000 | 0 | 0 | -11197206 | -11996731
Maior Uti. Saida | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -43979194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | 12759968 | -38471753 | -35393395 | -18043895 | 20034263 | 22876229 | -19993496 | -10159910 | -25951633 | -23209290 | -12221287 | 0 | -29166682 | -14974744 | -25585738 | -31188903 | -24626048 | 24954219 | 10211425 | 48799 | -19506455 | -7091329 | -14420514 | -28517924 | -31958508 | -5959422 | 7763890 | 6092753 | 2707869 | 0 | 0
 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Max. ContrS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 4464000000 | 4032000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000
Contratação | 849230809 | 1499858423 | 1106360098 | 413739776 | 395385008 | 401212229 | 546920026 | 765640091 | 500687937 | 614969546 | 763730650 | 527090792
SCTM | -2480000000 | -2240000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000
Scontr | -1139852695 | -371098488 | -471788759 | -1278983802 | -1841069890 | -1286989156 | -867682854 | -586288772 | -543966892 | -520144826 | -703038240 | -674420819
Utilização | 561818542 | 1330863592 | 892206824 | 263737834 | 233438168 | 259905518 | 459953238 | 468928640 | 427326083 | 524446632 | 676879903 | 360070982
Sutli | -1084698289 | -363462608 | -468333634 | -1270333968 | -1790701455 | -1190583993 | -864031673 | -580701223 | -539689063 | -513585780 | -694457357 | -671346628
Físico | -517172818 | 964183347 | 416159846 | -998928360 | -1560268214.3595 | -940851191 | -408213258 | -103961146 | -120407691.9729 | 37756825.1255 | -37646385.3048 | -308991511
saída
entrada

## Slide 7
Interface Rede - Terminal
Balanço mensal e anual [GWh]
acumulado anual
saída
entrada
novembro
dezembro
 | 2023 |  | 2022 |  | Δ (%)
Entradas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 73 082 | 100 | 73 081 | 100 | 0
Utilização | 51 279 | 70 | 60 372 | 83 | -15
Físico | 50 516 | 69 | 59 935 | 82 | -16
Saídas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 880 | 48 | 568 | 31 | +59
Utilização | 606 | 33 | 520 | 28 | +17
Físico | - | - | - | - | -
RGT
Contratação: 208 GWh (104% CDFC)
Contratação acima de 200 GWh em 69 dias (19% período);
Utilização máxima: 199,9 GWh (100% CDFC);
Utilização acima de 90% da CDFC: 56 dias, 15% do período
CFT
Contratação: 5,8 GWh (116% CDFC)
Utilização máxima: 4,9 GWh (99% CDFC)
valores máximos
Chart: 
| 45231 | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | 45260
CTM | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
Contratação | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200200000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200510000 | 201000000 | 201200000 | 201360000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 201133360 | 200560000 | 200000000
ContrataçãoS | -4999992 | -990048 | -1380012 | -3650040 | -3870024 | -750048 | -750048 | -750000 | -730008 | -740016 | -3560016 | -3780000 | -920004 | -2260020 | -3620016 | -730008 | -4787496 | -3760008 | -3970008 | -1125012 | -725016 | -3224302 | -3573328 | -4550016 | -3340008 | -3460008 | -3394995 | -4999992 | -4999992 | -4999992
CTMs | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
Utilização | 81809273 | 109007734 | 112220829 | 98001139 | 96720301 | 144289621 | 194278244 | 168642279 | 147597089 | 123495293 | 107879047 | 104696207 | 97748322 | 118959514 | 117972862 | 141026492 | 122281890 | 93558925 | 95377533 | 105061742 | 66390315 | 82170840 | 95810898 | 91312980 | 131195945 | 123997885 | 143542172 | 171362253 | 96227699 | 72969530
EUtilizaçãomax | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 194278244 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SUtilizaçãoMin | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 419000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | 96507813 | 96511719 | 106792969 | 88346191 | 100980469 | 143505859 | 160195313 | 166472656 | 165863281 | 139884766 | 105666016 | 103519531 | 96867188 | 114927734 | 136462891 | 127244141 | 120248047 | 89986328 | 95261719 | 109763672 | 68451172 | 78724609 | 95576172 | 81810547 | 120468750 | 126388672 | 135705078 | 175519531 | 91701172 | 78523438
CTMsLinha | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
SContrMin | -4999992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992 | -4999992 | -4999992
Max. ContrE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 201360000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Maior Físico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 175519531 | #N/A | #N/A
Chart: 
| 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45266 | 45267 | 45268 | 45269 | 45270 | 45271 | 45272 | 45273 | 45274 | 45275 | 45276 | 45277 | 45278 | 45279 | 45280 | 45281 | 45282 | 45283 | 45284 | 45285 | 45286 | 45287 | 45288 | 45289 | 45290 | 45291
CTM | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
Contratação | 200026250 | 200000000 | 200000000 | 202800000 | 202000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200833334 | 200000000 | 200420000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200516666 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200100916 | 200000000 | 200000000 | 200000000
Contratação | -1255008 | -720000 | -740016 | -3576688 | -720000 | -735000 | -720000 | -730080 | -765000 | -1100016 | -3220862 | -4999992 | -4999992 | -3575000 | -3393123 | -785016 | -770016 | -3571664 | -4999992 | -3391251 | -3750205 | -745008 | -950016 | -750000 | -730080 | -950016 | -3409998 | -3413760 | -5810019 | -745008 | -810000
CTM | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
Utilização | 80116279 | 100155151 | 100294442 | 150128717 | 157413551 | 108841696 | 97494145 | 118166046 | 118133461 | 88744920 | 157371030 | 108989815 | 146103816 | 160130845 | 161708626 | 161481129 | 169495619 | 189800000 | 149451663 | 132654357 | 134928875 | 128632791 | 107386385 | 127842156 | 132103175 | 127543213 | 123205963 | 125132490 | 100199954 | 74534529 | 67481450
Maior utilização entrada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 189800000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | 63089844 | 93906250 | 106972656 | 153416016 | 175950684 | 117411621 | 90273926 | 91948730 | 118296875 | 108112793 | 154480469 | 103872559 | 152952637 | 154205566 | 165743164 | 170830078 | 170437012 | 179359375 | 162753906 | 135578125 | 129936523 | 122838379 | 113167969 | 119865723 | 119360840 | 131631836 | 120667969 | 114006836 | 85898438 | 73909180 | 71464844
 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
SContrMin | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -5810019 | #N/A | #N/A
Max. ContrE | #N/A | #N/A | #N/A | 202800000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Maior Físico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 179359375 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 6200000000 | 5600000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6200000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6200000000
Contratação | 6240781252 | 5616800000 | 6209119192 | 6006819422 | 6222658334 | 6015948332 | 6207623326 | 6207965416 | 6021951832 | 6201724322 | 6005963360 | 6206697166
CTM | -155000000 | -140000000 | -155000000 | -150000000 | -155000000 | -150000000 | -155000000 | -155000000 | -150000000 | -155000000 | -150000000 | -155000000
Contratação | -68361771 | -63913328 | -48729600 | -78722880
Utilização | 4345036916 | 3774530552 | 3491891315 | 4473516273 | 5174011478 | 5212708190 | 4533115478 | 4685034181 | 4216985018 | 4011169160 | 3455604853 | 3905666289
Utilização | -57511973 | -54081622 | -39803622 | -73561996
Físico Entrada | 4241682161 | 3684846680 | 3479228517 | 4391623453 | 5020830786 | 4915312509 | 4755496093 | 4631545414 | 4274215089 | 3830937279 | 3417877444 | 3872340823

## Slide 8
Interface Rede – Armazenamento Subterrâneo
Balanço mensal e anual [GWh]
acumulado anual
extração
injeção
novembro
dezembro
valores máximos
 | 2023 |  | 2022 |  | Δ (%)
Entradas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 2 613 | 10 | 3 122 | 10 | -16
Utilização | 2 391 | 9 | 2 653 | 9 | -10
Físico | 1 992 | 8 | 1 200 | 4 | +66
Saídas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 2 581 | 35 | 4 289 | 49 | -40
Utilização | 2 334 | 32 | 3 551 | 41 | -34
Físico | 1 841 | 25 | 2 229 | 26 | -17
Extração
Contratação: 85,7 GWh (100% CDFC);
Utilização: 85,7 GWh (100% CDFC);
Físico: 73,5 GWh (86% CDFC)!
Injeção
Contratação: 24,2 GWh (101% CDFC);
Dias contratação máxima: 60 (16% período)!
Utilização máxima: 24 GWh (100% CDFC)
Físico: 27,4 GWh (114% CDFC)
Chart: 
| 45231 | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | 45260
CTM | 14280000 | 32130000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 14280000 | 32130000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 14280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130000 | 85680000
 | -4000000 | -9000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -4000000 | -9000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9000000 | -24000000
Contratação | 0 | 0 | 990002 | 0 | 0 | 3099996 | 22968750 | 969996 | 2840001 | 842865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130000 | 65040000
Contratação | 4000017 | 8172240 | 1794000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463500 | 20016 | 0 | 140004 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159996
Utilização | 0 | 0 | 990000 | 0 | 0 | 3099996 | 1548750 | 969996 | 2840000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130000 | 65040000
EUtilizaçãomax | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 65040000
Utilização | -4000005 | -8172136 | -750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1463000 | -20000 | 0 | -140000 | -5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159996
Maior Uti. Saida | #N/A | -8172136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29541181 | 0 | 0 | -15885000 | -9795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30946218 | 73464927
 | 14280000 | 32130000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 14280000 | 32130000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 14280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130000 | 85680000
 | -4000000 | -9000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -4000000 | -9000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9000000 | -24000000
SContrMin | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A
Chart: 
| 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45266 | 45267 | 45268 | 45269 | 45270 | 45271 | 45272 | 45273 | 45274 | 45275 | 45276 | 45277 | 45278 | 45279 | 45280 | 45281 | 45282 | 45283 | 45284 | 45285 | 45286 | 45287 | 45288 | 45289 | 45290 | 45291
CTM | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 14280000 | 32130000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 0 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000
 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -4000000 | -9000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | 0 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000
Contratação | 55000032 | 45000000 | 0 | 14280000 | 32130000 | 42047340 | 66436428 | 0 | 600000 | 10800000 | 0 | 1820016 | 1221552 | 4942536 | 1879380 | 0 | 0 | 2390943 | 2545968 | 2506920 | 1021260 | 499992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 5016000 | 15000000 | 10000008 | 10000008
Contratação | -4489128 | -1800000 | -1999992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2218080 | -4600008 | -4600008 | 0 | 0 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -17700000 | -18000000 | -18100008 | -21315008 | -12818916 | -17160000 | -17220012 | -14400016 | -15100008
Utilização | 55000017 | 45000000 | 0 | 14280000 | 32130000 | 41920008 | 66300000 | 0 | 600000 | 10800000 | 0 | 970000 | 1170000 | 4700000 | 1650000 | 0 | 0 | 2300000 | 2070000 | 2040000 | 900000 | 499992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 4000000 | 45680298 | 0 | 0
Maior utilização entrada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 66300000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Utilização | -3098823 | -1070000 | -1999992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2128076 | -4560000 | -1600000 | 0 | 0 | -24000000 | -23999959 | -24000000 | -23860008 | -23530000 | -21559413 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -17700000 | -17770000 | -17810000 | -20885150 | -12818916 | -10550000 | -1743536 | -3760000 | -5099992
Maior Uti. Saida | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -24000000 | #N/A | -24000000 | #N/A | #N/A | #N/A | -24000000 | #N/A | -24000000 | -24000000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico Líquido | 51011066 | 42266545 | 0 | 0 | 34380204 | 54606758 | 59463710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45680298 | 0 | 0
 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 14280000 | 32130000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 0 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000
 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -4000000 | -9000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | 0 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 1609930000 | 2270520000 | 2316930000 | 2441880000 | 2495430000 | 2441880000 | 2527560000 | 2527560000 | 2159850000 | 2359770000 | 910350000 | 2413320000
Contratação | 61016031 | 186492042 | 64880028 | 44320017 | 158478673 | 344584555 | 731401501 | 118602628 | 371320466 | 76623031 | 128881610 | 325938383
Contratação | -22481227 | -94229111 | -39157364 | -90704597 | -35823930 | -272042727 | -225667449 | -685933406 | -143938820 | -546681280
CTM | -452000000 | -636000000 | -649000000 | -684000000 | -699000000 | -684000000 | -708000000 | -708000000 | -513000000 | -661000000 | -255000000 | -676000000
Utilização | 55183987 | 156636524 | 47549968 | 36558318 | 149766148 | 305953344 | 695271462 | 105504631 | 334758584 | 74418841 | 107318742 | 322130025
Utilização | -21533002 | -92200531 | -31444196 | -88701781 | -35048263 | -223049669 | -207585892 | -667200792 | -70618320 | -526015931 | -20305137 | -350543865
Fisico | 0 | 110070652 | 0 | 0 | 194213836 | 524671991 | 407468805 | 30798170 | 211618977 | 91655459 | 133952326 | 287408581
Fisico | 0

## Slide 9
Terminal de GNL – Descargas de Navios
Evolução anual
Chart: 
| Nigéria | E.U.A. | Rússia | Trin & Tob
 | 22731 | 21908 | 4365 | 2583
Chart: Energia descarregada: 2023 vs 2022
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2023 | 2912518035 | 3852280584 | 3619985528 | 4812747608 | 5143228864 | 4901852899 | 4469740020 | 6354421771 | 2972486075 | 5444283006 | 2679379773 | 4423980678
2022 | 6703500654 | 5896224675 | 4955474175 | 5041046200 | 6825805553 | 5986788561 | 4550447613 | 6778327910 | 3184266111 | 3992818122 | 4506962242 | 4910171125

## Slide 10
Terminal de GNL – Camiões-Cisterna
Evolução anual
Chart: Energia carregada: 2023 vs 2022
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2023 | 170973575 | 154620168 | 163468707 | 124540609 | 146287294 | 150137549 | 164937585 | 217908922 | 196290473 | 151608273 | 174154289 | 184910072
2022 | 209581489 | 182628231 | 196607550 | 163223542 | 141631248 | 136662685 | 137339949 | 190192108 | 166447105 | 119340236 | 141755309 | 151710589
Chart: 
| Continente | Madeira
 | 0.83642 | 0.16358

## Slide 11
Armazenamento no Terminal de GNL
Evolução anual
CTM: capacidade técnica máxima
 | 2023 |  | 2022 |  | Δ Energ (%)
 |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 686 034 | 71 | 733 159 | 75 | -6
Utilização | 601 006 | 62 | 710 467 | 73 | -15
Físico | 559 483 | 57 | 679 384 | 70 | -18
Chart: TWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 89094000000 | 80472000000 | 89094000000 | 86220000000 | 89094000000 | 86220000000 | 89094000000 | 89094000000 | 86220000000 | 89094000000 | 86220000000 | 89094000000
Arm Com | 39686851872 | 21687823112 | 21064493417 | 17507162880 | 17765187968 | 15557210400 | 14672960368 | 19692904912 | 25429928352 | 17535747540 | 38180177888 | 24906133056
Arm Op | 28931899000 | 30755477300 | 29981937525 | 35374937525 | 41008046888 | 38465039320 | 37630031625 | 44548883625 | 29549769000 | 38777780120 | 25795696296 | 31528159100
Utilização | 65649086581 | 38969525537 | 44416465799 | 47794504520 | 55453673652 | 44759902496 | 39356952626 | 51803372240 | 54723154970 | 45402163474 | 65126686815 | 47550480101
Exist. Fisica | 60461094187 | 33025424536 | 39140384485 | 43174174133 | 51150817607 | 45543611048 | 40311037940 | 49205212205 | 49943237035 | 42009629068 | 61762248326 | 43755780803
Chart: Existências no TGNL
11.02
352
01.01
2 726
31.12
1743

## Slide 12
Chart: Existências no AS
Armazenamento no AS
Evolução anual
CTM: capacidade técnica máxima
 | 2023 |  | 2022 |  | Δ Energ (%)
 |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 1 325 130 | 102! | 1 273 680 | 98 | +4!
Utilização | 1 278 309 | 98 | 1 206 776 | 93 | +6!
Físico | 1 330 856 | 102 | 1 256 922 | 96 | +6!
01.01
3 899
31.12
3 733
@105% enchimento
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 110670000000 | 99960000000 | 110670000000 | 107100000000 | 110670000000 | 107100000000 | 110670000000 | 110670000000 | 107100000000 | 110670000000 | 107100000000 | 110670000000
Contratação | 113772452013 | 102762232984 | 113772480403 | 108000003600 | 111611093257 | 108000001800 | 111600001860 | 111600001860 | 108000001800 | 111600000000 | 110317276050 | 114094610217
Utilização | 114248540851 | 101050509148 | 110997677990 | 108186567576 | 112379498773 | 104082470035 | 98865863877 | 99934298819 | 102689047257 | 107004639489 | 110694444239 | 108175091248
Físico | 120869341267 | 108457166537 | 117451114038 | 113910913887 | 117291068151 | 103802655625 | 99012217963 | 103505348096 | 108379816449 | 111592854579 | 114439670943 | 112144272060

## Slide 13
Notas de Operação (1/3)
Factos Relevantes
Janeiro: Sem factos relevantes a assinalar.
Fevereiro: Início dos trabalhos de remodelação da CTS 7000: operação da estação coordenada com a Enagás; apoio Enagás na campanha de pigagem do gasoduto de Rute de la Plata. Início da campanha de reconversão dos cromatógrafos de GN, para adequação à medição de hidrogénio.
Março: Realização da operação bunker, com supervisão da RNTIAT a partir do CDE, de 20 a 22 de Março.
Abril: Sem factos a assinalar.
Maio: Colocação em serviço de cromatógrafos preparados para a medição de H2: Chaparral, TER, Pego
Junho: Gas-in na CTS 7000. Apoio operacional à Enagás para intervenção na estação de fronteira N10 (inserção de odorização).
Julho: Início da operação de recondicionamento da tubagem no lote 3, linha 08000, pk PK29+890, no dia 24; emitida a respetiva MMU.
Agosto: Conclusão da operação de recondicionamento da tubagem no lote 3, com apoio operacional da Enagás.

## Slide 14
Notas de Operação (2/3)
Factos Relevantes
Setembro: Recondicionamento da tubagem no lote 4, linha 05000, pk PK24+923, entre os dias 25 e 28; emitida a respetiva MMU
Outubro: Sem factos relevantes a assinalar.
Novembro: Paragem de emergência do TGNL no dia 25, durante 160 minutos, devido a falha de energia da rede pública. Sem necessidade de recurso à extração, nem apoio do operador da rede interligada.
Dezembro: Paragem de emergência do TGNL no dia 10, durante 74 minutos, devido a falha de energia da rede pública. Sem necessidade de recurso à extração, nem apoio do operador da rede interligada.

## Slide 15
Notas de Operação (3/3)
Qualidade de Serviço
Indicadores de qualidade de serviço da RNTG, para 2023:
Acidentes / incidentes, de acordo com o critério do EGIG – “European Gas Pipeline Incident Data Group” (definição de acidentes/incidentes nos últimos 5 anos: todas as ocorrências em que há fuga de GN não controlada):
  Valor acumulado 2023 = 0 incidentes/1000 km.ano

## Slide 16
02
PROCURA DE GN

## Slide 17
Mercado Global
Balanço mensal e anual
novembro
dezembro
acumulado anual
-21%
Chart: 
| AP | DIST | Cisternas | PERO
 | 9941 | 20819 | 2000 | 16305
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
PERO | 950112274 | 2343455420 | 958883628 | 837993562 | 1069027075 | 1772141722 | 2021548136 | 1670191525 | 1824890271 | 1223814128 | 888626071 | 744573614
Conv. Total | 2844200192 | 2395868739 | 2920735828 | 2490417719 | 2587136333 | 2516266461 | 2544822600 | 2286694654 | 2492510644 | 2282927929 | 2604418453 | 2793913875
GLOBAL 2023 | 3794312466 | 4739324159 | 3879619456 | 3328411281 | 3656163408 | 4288408183 | 4566370736 | 3956886179 | 4317400915 | 3506742057 | 3493044524 | 3538487489
Global 2022 | 5487356644 | 4784797645 | 5180787287 | 4453975058 | 4903439802 | 5335139053 | 5492291661 | 5193826938 | 4959385817 | 4884118842 | 5168625278 | 4049881919

## Slide 18
Mercado Elétrico – Produção em Regime Ordinário
Evolução anual
Fonte Renovável
Reg. Hidrológico
Saldo Exportador (El)
61%
49%
0,99
0,63
-10 233
-9 253
Chart: Evolução mensal
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2023 | 950112274 | 2343455420 | 958883628 | 837993562 | 1069027075 | 1772141722 | 2021548136 | 1670191525 | 1824890271 | 1223814128 | 888626071 | 744573614
2022 | 2618759827 | 2132420193 | 2269186072 | 1738389837 | 2274154110 | 2618096945 | 2813541885 | 2748802484 | 2495956674 | 2422828807 | 2470797888 | 1507001947
Chart: Evolução diária
Chart: Evolução anual: 2021 - 2023
2021 | 22327129747
2022 | 28109936669
2023 | 16305257426

## Slide 19
Mercado Convencional
Evolução anual
Chart: 
Chart: Detalhe Clientes de Alta Pressão
Chart: Evolução Clientes de Alta Pressão
| 2022 | 2023
Cogeração | 0.6965 | 0.5217
Refinaria | 0.17359 | 0.35063
Indústria | 0.12991 | 0.12767

## Slide 20
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Convencional 2023 | 107.572 | 102.8284 | 109.5579 | 96.1708 | 95.5983 | 94.969 | 95.9577 | 89.4561 | 93.5047 | 91.5915 | 103.6239 | 110.5955
Convencional 2022 | 106.4473 | 106.8074 | 104.3507 | 104.7334 | 94.9642 | 102.9354 | 96.39 | 89.9643 | 92.5673 | 89.5877 | 104.9033 | 102.6676
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Pero 2023 | 105.8268 | 122.3517 | 111.1642 | 91.4592 | 108.2973 | 101.4756 | 110.2167 | 112.6066 | 98.0993 | 101.2085 | 94.5132 | 106.27
Pero 2022 | 120.9505 | 113.0501 | 115.4862 | 129.4309 | 119.6231 | 114.976 | 120.5583 | 124.4009 | 123.8173 | 127.2311 | 138.4414 | 128.9209
Máximos Diários Históricos de Procura na RNTG
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Global 2023 | 206.549 | 213.1486 | 212.2748 | 187.3865 | 203.1493 | 191.3805 | 195.7486 | 188.2134 | 185.1209 | 188.6863 | 197.3999 | 212.1311
Global 2022 | 227.3978 | 214.2722 | 215.7848 | 233.9945 | 210.4605 | 214.1907 | 214.7862 | 212.9879 | 209.9525 | 214.3042 | 239.1653 | 231.5885

## Slide 21
05
COMPENSAÇÃO DA REDE

## Slide 22
Desequilíbrios na Rede de Transporte
Evolução anual
DESEQUILÍBRIO DIÁRIO INICIAL
FLEXIBILIDADE DE LINEPACK
Chart: 
Chart: 

## Slide 23
Intercâmbios no Ponto Virtual de Transações (VTP)
Evolução mensal e anual
novembro
dezembro
acumulado anual
 |  | 2023 |  | 2022 |  | Δ Energ (%)
 |  | GWh | # | GWh | # | 
 | Anual | 10 657 | 4 059 | 9 595 | 3 886 | +11
Anual | (GWh / # ) | 2,63 |  | 2,47 |  | +6!
 | (GWh / d) | 29,2 |  | 26,3 |  | +11!
% Mercado Global |  | 23% |  | 16% |  | +41!
Chart: GWh
| 45231 | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | 45260
Energia | 34963173 | 34540009 | 21079490 | 30356137 | 34290462 | 21711916 | 21866258 | 23783375 | 22094364 | 36497761 | 36545232 | 42385873 | 31313229 | 34651982 | 36153846 | 49561907 | 23518831 | 38939577 | 50681724 | 43519157 | 39055316 | 44922285 | 39823690 | 38458025 | 51996747 | 32773807 | 35109871 | 32062850 | 23160549 | 23017688
# | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 10 | 10
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Energia CB | 710.9395 | 920.9987 | 732.5502 | 699.5148 | 813.1093 | 798.1671 | 642.8458 | 1146.2084 | 738.408 | 1272.0502 | 1028.8351 | 1153.2117
# CB | 296 | 272 | 310 | 331 | 405 | 319 | 318 | 388 | 351 | 357 | 346 | 366
Chart: GWh
| 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45266 | 45267 | 45268 | 45269 | 45270 | 45271 | 45272 | 45273 | 45274 | 45275 | 45276 | 45277 | 45278 | 45279 | 45280 | 45281 | 45282 | 45283 | 45284 | 45285 | 45286 | 45287 | 45288 | 45289 | 45290 | 45291
Energia | 30555056 | 25076285 | 37708843 | 31621708 | 30595431 | 23344977 | 38552263 | 37447608 | 33005454 | 42096661 | 48322565 | 41957878 | 35058677 | 39908167 | 36012202 | 31097787 | 41545016 | 26868577 | 35950793 | 42740115 | 44301997 | 44374266 | 39182433 | 42861207 | 38798824 | 29898227 | 39353393 | 43257017 | 37356091 | 41581501 | 42780673
# | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11

## Slide 24
05
PREVISÕES PRÓXIMOS MESES

## Slide 25
Perspetiva Próximos Meses
Previsão de Consumos
Consumos na RNTG
Convencional
PERO
Outras Saídas
Exportação VIP Ibérico
Cargas Cisternas
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar
2024 | 1462202715.7097 | 1295523783 | 1103599784
2023 | 950112274 | 2343455420 | 958883628
 | -0.45984 | 0.31775 | 0.61981
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar
2024 | 2761390608.3548 | 2447924424.1667 | 2458373955.1667
2023 | 2844200192 | 2395868739 | 2920735828
 | -0.45984 | 0.31775 | 0.61981
-45%
15%
-3%
2%
-16%
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar
2024 | 664351187.3548 | 868283081 | 20537107
2023 | 1139852695 | 371098488 | 471788759
 | 0.53898 | -0.44717 | 0.15092
-42%
134%
-96%
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar
2024 | 224 | 204 | 218
2023 | 170.9736 | 154.6202 | 163.4687
 | 0.53898 | -0.44717 | 0.15092

## Slide 26
Perspetiva Próximos Meses
Abastecimento do Sistema
Janeiro
Terminal de GNL
Chegada Navios (#)
Chegada Navios (GWh)
Regaseificação
Armazenamento Subterrâneo
Ponto VIP (ESP->PT)
Terminal de GNL
4 [Δ 24/23=+33%]
3 544 GWh [Δ 24/23=+22%]
3 901 GWh [Δ 24/23=-8%]
252 GWh [Δ 24/23=+300%]
252 GWh [Δ 24/23=-38%]
Vias de Abastecimento
Evolução Existências TGNL
Março
Fevereiro
Terminal de GNL
4 [Δ 24/23=0%]
3 764 GWh [Δ 24/23 =-2%]
3 772 GWh [Δ 24/23 =-11%]
-
191 GWh [Δ 24/23 =-87%]
Terminal de GNL
6 [Δ 24/23 =+50%]
5 877 GWh [Δ 24/23 =+62%]
5 173 GWh [Δ 24/23 =+22%]
-
183 GWh [Δ 24/23=-83%]
Janeiro
Terminal de GNL
5 [Δ 23/22=+67%]
4 751 GWh [Δ 23/22=+63%]
4 960 GWh [Δ 23/22=+17%]
-
183 GWh [Δ 23/22=-9%]
Chart: Evolução Existências TGNL
| 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322
 | 1668537600 | 1556375190.4 | 1441973510.4 | 1352198940.8 | 1268105823.1 | 1202110719.1 | 1118513183.1 | 952120379.9 | 752474901.5 | 598537055.1 | 461185250.3 | 1198042392.7 | 1075866418.7 | 935858837.7 | 792720913.7 | 640931804.7 | 1429130498.7 | 1277411101.7 | 1967156047.7 | 1848939273.7 | 1738026874.7 | 2485553176.7 | 2325882738.7 | 2165992255.7 | 2006081739.7 | 1858988960.7 | 1740788154.7 | 1629748434.7 | 1481840011.7 | 1322017015.7 | 1162122255.7
Chart: Evolução Existências TGNL
| 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351
 | 997298252.7 | 840887886.7 | 716718751.7 | 600145519.7 | 444153546.7 | 1382680136.7 | 1225921239.7 | 2029078850.7 | 1872910567.7 | 1747669732.7 | 1629677253.7 | 1472190601.7 | 1312428236.7 | 1152422236.7 | 992063341.7 | 832247973.7 | 734793744.7 | 1524107445.7 | 1394697446.7 | 1264910851.7 | 1965904353.7 | 1836707673.7 | 1708081241.7 | 1611839668.7 | 1523040800.7 | 1394531706.7 | 1265603827.7 | 1108177814.7 | 950482381.7
Chart: Evolução Existências TGNL
| 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382
 | 771352047.7 | 1614380916.7 | 1474682532.7 | 1297217818.7 | 1119671734.7 | 941741354.7 | 763883554.7 | 586978596.7 | 440587258.7 | 301493815.7 | 1114489889.7 | 937375140.7 | 759804485.7 | 1529518888.7 | 2342709312.7 | 2176431271.7 | 2017280472.7 | 1820374054.7 | 2593412044.7 | 2396021770.7 | 2198459684.7 | 2001652396.7 | 1835380976.7 | 1676317579.7 | 1479454935.7 | 2272569676.7 | 2075246728.7 | 1898180094.7 | 1721899071.7 | 1576091556.7 | 1437681713.7

## Slide 27
OBRIGADO
Thank you

## Slide 28
Aviso: | A reprodução ou comunicação, escrita ou verbal, ainda que parcial, deste documento, sem aprovação prévia da REN, SGPS. É estritamente proibida e punida nos termos da lei. As informações contidas neste documento são propriedade da REN. Versões impressas deste documento podem não estar atualizadas e este documento assume o estado de “Cópia não controlada”. |  | 
Data: | 20230118 | Proprietário: | OGGS/DSG
Versão: | v1.0 | Aprovado por: | 
Classificação: | Restrito | Lista de distribuição: |