## Slide 1
Gestão do Sistema de Gás
CTSOSEI CXIV
08.maio.2024
OGGS / DSG

## Slide 2
Gestão do Sistema de Gás
Balanços de março e abril
Desequilíbrios
Flexibilidade de Linepack
Ações de compensação
Mercado Global
Mercado Elétrico
Mercado Convencional
Máximos históricos
Balanço Global
Infraestruturas da Rede de Transporte, Terminal e no Armazenamento
Notas de Operação
Operação do Sistema
Procura de Gás
Compensação da Rede
Perspetiva próximos meses
Abastecimento do Sistema

## Slide 3
01
OPERAÇÃO DO SISTEMA

## Slide 4
Título do Gráfico
Título do Gráfico
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021
Series 1 | 5 | 10 | 7
Series 2 | 2 | 3 | 3
Series 3 | 3 | 4 | 4
Series 4 | 0 | 1 | 2
BALANÇO GLOBAL
2024 (janeiro – abril)
 | Saídas
Terminal de GNL | Cargas Navios
 | Camiões-cisterna
Rede de Transporte | Clientes Diretos - AP
 | Distribuição
 | Interligações - VIP
 | Total
Entradas
Descargas Navios
Interligações - VIP
Total
Armazenamento
subterrâneo
Terminal de GNL
Ac. anual
Entradas
14 749
916
15 665
VIP
(interligações
Internacionais)
Campo Maior /
Badajoz
Valença do
Minho / Tuy
Ac. anual
Entradas
0
724
6 290
7 458
2 153
16 625
Rede de
Transporte
Injeção | 805
Extração | 1 263
Regaseificação | 14 557
- 465
- 532
Perdas e autoconsumos: | +4
[GWh]
-8%
-9%

## Slide 5
REDE DE TRANSPORTE
Balanço mensal e anual
acumulado anual
acumulado anual
março
abril
março
abril
-5 %
-5 %

## Slide 6
Interligação VIP Ibérico
Balanço mensal e anual [GWh]
 | 2024 |  | 2023 |  | Δ (%)
Entradas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 2 345 | 14 | 3 869 | 22 | -39
Utilização | 1 921 | 11 | 3 024 | 17 | -36
Físico | 913 | 5 | 1 769 | 10 | -48
Saídas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 3 168 | 33 | 3 262 | 34 | -3
Utilização | 3 136 | 33 | 3 187 | 33 | -6
Físico | 2 153 | 22 | 1 905 | 20 | +13
acumulado anual
saída
entrada
Valores máximos
(ES->PT)
Contratação: 90 GWh (63% CDFC);
Utilização : 84 GWh (58% CDFC)
Físico: 76,2 GWh (53% CDFC)
(PT->ES)
Contratação: 72 GWh (89% CDFC)
Utilização: 71 GWh (89% CDFC)
Físico máximo: 56 GWh (70% CDFC)
março
abril
Chart: 
| 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382
CTM | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Contratação | 15516253 | 12843096 | 13738992 | 14760642 | 17465316 | 13000292 | 13071292 | 16944352 | 12137448 | 11780232 | 15947707 | 17488292 | 16970322 | 17560292 | 16619492 | 12428232 | 12350432 | 13364412 | 13686828 | 16560492 | 17629492 | 18838184 | 17198352 | 11823432 | 14976066 | 47598474 | 56831166 | 36170232 | 40424928 | 61911084 | 54235944
ContrataçãoS | -37300008 | -44800032 | -43200024 | -34200024 | -25800024 | -16000008 | -38546088 | -16900008 | -23593464 | -22800024 | -24000024 | -10350000 | -15400008 | -12100008 | -20850000 | -24000000 | -28000008 | -30400104 | -24000000 | -21100008 | -15600024 | -9500016 | 0 | -9000000 | -8670000 | -1300008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilização | 13714074 | 10227357 | 10216844 | 13502049 | 16793197 | 12893049 | 12803049 | 16578049 | 10980049 | 9949308 | 15713049 | 17286049 | 16208049 | 17074049 | 15805049 | 10645049 | 10642049 | 11706049 | 12935049 | 16080049 | 17042049 | 17661640 | 15923168 | 9870931 | 14164049 | 47410546 | 56635753 | 36025404 | 39137336 | 60573742 | 52079353
EUtilizaçãomax | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 60573742
UtilizaçãoS | -37291091 | -44783474 | -43184723 | -34188824 | -20537182 | -16000000 | -35718622 | -16896441 | -23593461 | -22793469 | -23993469 | -10350000 | -15400008 | -12100008 | -18496433 | -23993469 | -27994055 | -30394441 | -23996433 | -21041935 | -15594785 | -9494353 | 0 | -9000000 | -8670000 | -1300008 | 0 | 0 | 0 | 0
Maior Uti. Saida | #N/A | -44783474 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | -20051116 | -33721724 | -36125542 | -20705305 | -6700235 | -2624 | -18610360 | 0 | -12631353 | -14144646 | -9674527 | 3388465.9884 | 810174.5462 | 11265096.7485 | -4928692.0333 | -10945869 | -18391883 | -15487896.4305 | -17914307.6232 | 2454816.8177 | -4932432.7672 | 9362442.6491 | 15464005.5163 | 0 | 9822022.7409 | 36507679.0812 | 65197152.7858 | 36013454.1073 | 36712528.5725 | 54662654.8665 | 53928886.7357
CTMeLInha | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
CTMsLinha | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Maior Físico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 65197152.7858 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412
CTM | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
CTM | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Contratação | 13522912 | 11585616 | 14151216 | 13553616 | 11519196 | 10425336 | 10425336 | 11734770 | 11781570 | 11820540 | 15120966 | 14919570 | 10425336 | 10425336 | 11281529 | 12225936 | 11415414 | 13090410 | 11893440 | 10425336 | 10425336 | 22733448 | 11523641 | 11553066 | 10596936 | 11576862 | 10425336 | 10425336 | 11377456 | 12997576
ContrataçãoS | -10467024 | -39467016 | -31967040 | -28700016 | -37700040 | -33200016 | -37000032 | -32200032 | -35200032 | -26100048 | -35200032 | -35100048 | -38800008 | -31500000 | -38800032 | -31267032 | -32871024 | -38100024 | -36500040 | -33200016 | -36700032 | -27200016 | -36600048 | -38300016 | -39600024 | -42000024 | -39800016 | -44100024 | -38000040
Utilização | 11618093 | 9892757 | 13723757 | 13159757 | 11243757 | 7934710 | 6561650 | 11595757 | 11051757 | 10796757 | 14066757 | 13923757 | 9155749 | 8367724 | 10591757 | 11290757 | 11179757 | 12943757 | 11622756 | 8129724 | 8542726 | 10117740 | 10522757 | 10639757 | 10475757 | 10543740 | 9703757 | 8695718 | 10411757 | 12591807
Maior utilização entrada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14066757 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
UtilizaçãoS | -10260897 | -39250791 | -31751104 | -28487516 | -37684247 | -33032166 | -36933831 | -32186328 | -35184968 | -26092035 | -34985139 | -34883134 | -38781801 | -31460888 | -38784188 | -31251988 | -32855801 | -36484247 | -36284552 | -32987517 | -36483356 | -27183950 | -36582777 | -38283950 | -39384604 | -41782888 | -39581275 | -43886744 | -37933371 | -42983355
Maior Uti. Saida | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -43886744 | #N/A | #N/A
Físico | 14607435.2262 | -29929487.7927 | -18774231.0894 | -26086542 | -24545838.0371 | -24740264.6928 | -28270207.0413 | -24181470.1468 | -22479041.0748 | -36323723 | -6693910 | -7297705 | -35295969.3252 | -23484471.2545 | -30838630.4277 | -11989957.828 | -37921198.4532 | -15828769 | -26987953 | -34264530.3654 | -14606519.4325 | -37271104 | -4171702.4935 | -35575383 | -20024973 | -31867838 | -29637890.529 | -37814547 | -25392678.7654 | -27311712
 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Max. ContrS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 4464000000 | 4032000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000
Contratação | 635356518 | 663351248 | 640066256 | 406616742
SCTM | -2480000000 | -2240000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000
Scontr | -583117032 | -974777340 | -604409928 | -1005639792
Utilização | 561889921 | 395852155 | 602335482 | 360584309
Sutli | -573108976 | -968252603 | -593791831 | -1000726053
Físico | -7490039.9814 | -569446476.7722 | 1262584.5661 | -633760213.7876

## Slide 7
Interface Rede - Terminal
Balanço mensal e anual [GWh]
CTM: capacidade técnica máxima
acumulado anual
saída
entrada
março
abril
 | 2024 |  | 2023 |  | Δ (%)
Entradas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 24 214 | 100 | 24 037 | 100 | 1
Utilização | 14 792 | 61 | 16 085 | 67 | -8
Físico | 14 557 | 60 | 15 797 | 66 | -8
Saídas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 382 | 63 | 260 | 45 | +47
Utilização | 185 | 31 | 225 | 37 | -18
Físico | - | - | - | - | -
RGT
Contratação: 203 GWh (102% CDFC)
Contratação acima de 200 GWh em 23 dias (19% período);
Utilização máxima: 199,9 GWh (100% CDFC);
Utilização acima de 90% da CDFC: 4 dias, 3% do período 
CFT
Contratação: 5 GWh (100% CDFC)
Utilização máxima: 4,9 GWh (99% CDFC)
Valores máximos
Chart: 
| 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382
CTM | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
Contratação | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 201035890 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200802482 | 200000000 | 202206822 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200833334 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
ContrataçãoS | -835008 | -3765000 | -3985008 | -844992 | -876000 | -865008 | -825000 | -860016 | -3470016 | -3810024 | -850008 | -4999992 | -4999992 | -4999992 | -3799786 | -3619992 | -3849984 | -3808536 | -4999992 | -895008 | -4999992 | -4999992 | -4140024 | -4739899 | -3458751 | -4999992 | -3621664 | -1180020 | -2975004 | -4999993 | -950016
CTMs | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
Utilização | 146366399 | 145802947 | 150163094 | 156804974 | 183319027 | 149165400 | 131308044 | 107202498 | 101314557 | 103480068 | 155634233 | 145696294 | 147694643 | 136969495 | 149647164 | 134248779 | 135017525 | 167522640 | 158920566 | 97026136 | 60915354 | 54365354 | 25930212 | 56758769 | 46191174 | 38235000 | 46944277 | 62344875 | 55783005 | 32514175 | 27834012
EUtilizaçãomax | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 183319027 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SUtilizaçãoMin | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 825000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | 173865234 | 143587891 | 148041992 | 157417480 | 169625000 | 155136230 | 130480957 | 109395996 | 86414063 | 142070313 | 140125000 | 131400391 | 130246094 | 141023438 | 127142578 | 143577148 | 146189453 | 148111328 | 168060547 | 102855469 | 69738281 | 32619141 | 32572266 | 32554688 | 32576172 | 32580078 | 32593750 | 32599609 | 32607422 | 31253906 | 32625000
CTMsLinha | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
SContrMin | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -4999993 | #N/A
Max. ContrE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 202206822 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Maior Físico | 173865234 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412
CTM | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
Contratação | 200000000 | 200000000 | 200532084 | 200000000 | 200032084 | 200000000 | 200000000 | 200758334 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200716666 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
Contratação | -850008 | -4999992 | -3764786 | -3760411 | -3406245 | -3170016 | -3200016 | -760008 | -4999992 | -4999992 | -760008 | -3413373 | -3600024 | -3780000 | -760008 | -800016 | -4999992 | -3766249 | -3766249 | -770016 | -790008 | -3229162 | -4999992 | -4999992 | -4999992 | -4999992 | -4050024 | -850008 | -3616664 | -4999992
CTM | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
Utilização | 75961395 | 124740347 | 131760273 | 113417902 | 115917837 | 113788539 | 112599627 | 100096143 | 125535484 | 121689257 | 123687877 | 123054246 | 113223667 | 99347009 | 125175963 | 115804699 | 118354865 | 122833844 | 136264940 | 122922798 | 105163813 | 119926062 | 139430241 | 138746383 | 132283542 | 136247287 | 134178770 | 127587515 | 123444147 | 125481468
Maior utilização entrada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 139430241 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
 | #N/A | #N/A | #N/A | 709000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | 90761719 | 137707031 | 130693359 | 127988281 | 105824219 | 127562500 | 103138672 | 117324219 | 136453125 | 131353516 | 96529297 | 96468750 | 116367188 | 107806641 | 119984375 | 107925781 | 135136719 | 121877930 | 119698242 | 111166992 | 110894043 | 68896973 | 116687500 | 145559082 | 135119629 | 133780762 | 133635742 | 133572754 | 133578613 | 143711426
 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
SContrMin | #N/A | -4999992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992 | -4999992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992 | -4999992 | -4999992 | -4999992 | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992
Max. ContrE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 200758334 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Maior Físico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 145559082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 6200000000 | 5800000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6200000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6000000000
Contratação | 6206705600 | 5814356668 | 6204878528 | 6002039168
CTM | -155000000 | -145000000 | -155000000 | -150000000 | -155000000 | -150000000 | -155000000 | -155000000 | -150000000 | -155000000 | -150000000 | -150000000
Contratação | -67089640 | -119053131 | -98024701 | -97863227
Utilização | 4007189942 | 3855365788 | 3311120690 | 3618665940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilização | -40393984 | -52151000 | -52421751 | -40526667
Físico Entrada | 3975104982 | 3795393024 | 3189086915 | 3597205080

## Slide 8
Interface Rede – Armazenamento Subterrâneo
Balanço mensal e anual [GWh]
CTM: capacidade técnica máxima
acumulado anual
extração
injeção
março
abril
Valores máximos
 | 2024 |  | 2023 |  | Δ (%)
Entradas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 1 620 | 16 | 357 | 4 | +354
Utilização | 1 228 | 12 | 296 | 3 | +315
Físico | 1 263 | 13 | 110 | 1 | +1048
Saídas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 954 | 34 | 247 | 10 | +286
Utilização | 817 | 30 | 234 | 10 | +249
Físico | 805 | 29 | 16 | 1 | +4931
Extracção
Contratação: 85,7 GWh (100% CDFC);
Utilização: 82 GWh (95% CDFC);
Físico: 86,3 GWh (101% CDFC)
Injecção
Contratação: 24 GWh (100% CDFC);
Dias contratação máxima: 26 (21% período)
Utilização máxima: 24 GWh (100% CDFC)
Físico: 27 GWh (113% CDFC) 
Chart: 
| 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382
CTM | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 82110000 | 85680000
 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -23000000 | -24000000
Contratação | 7575996 | 1716072 | 1500000 | 2505000 | 8599996 | 6840016 | 1296000 | 1900008 | 1500000 | 1500000 | 6390004 | 2700000 | 6960004 | 2049996 | 2400000 | 1500000 | 1500000 | 1800000 | 1599996 | 53550000 | 85680000 | 73008000 | 41580000 | 31500000 | 64128534 | 52116000 | 37556004 | 61500000 | 5500040 | 250000 | 0
Contratação | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 385008 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440016 | 1500000 | 280008 | 300000 | 0 | 600006 | 6400008 | 4983341 | 8400006
Utilização | 7358934 | 1716000 | 1500000 | 2370000 | 8099996 | 6840000 | 1296000 | 1900000 | 1500000 | 1500000 | 6390000 | 2700000 | 6960000 | 2049996 | 2400000 | 1500000 | 1500000 | 1800000 | 1599996 | 53550000 | 81501038 | 70088641 | 34912578 | 31500000 | 62916534 | 16311457 | 1040000 | 0 | 4000000 | 250000 | 0
EUtilizaçãomax | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 81501038 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Utilização | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -21110294 | 0 | 0 | 0 | -385000 | 0 | 0 | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -399996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440000 | -1500000 | 0 | -300000 | 0 | -600000 | -5480008 | -2900000 | -7400006
Maior Uti. Saida | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico Líquido | -25004000 | -26779000 | -26581000 | -24004000 | -9448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11905000 | 0 | 48223448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46922330 | 84484242 | 84564654 | 35221615 | 33459028 | 86264943 | 31450364 | 0 | 30725449 | 0 | 27963721 | -13582000
 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 82110000 | 85680000
 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -23000000 | -24000000
SContrMin | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: GWh
| 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412
CTM | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000
 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000
Contratação | 32780026 | 28568040 | 1350000 | 1850016 | 771204 | 1200 | 49200 | 16344204 | 3699199 | 3539196 | 1609200 | 1049200 | 49200 | 49200 | 49200 | 129216 | 3049200 | 49200 | 49200 | 1200 | 1200 | 1200 | 501204 | 1200 | 1200 | 243216 | 43200 | 43200 | 303204 | 743196
Contratação | -15292008 | 0 | 0 | -2000000 | -2040000 | -9500016 | -8000016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | 0 | -300000 | -1080000 | -1560000 | -125004 | -750000 | -8653332 | -24000000 | -3700008 | -13000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | 0 | 0
Utilização | 29180026 | 7568000 | 1350000 | 1850000 | 770750 | 750 | 39750 | 16336750 | 3697385 | 3538746 | 1600187 | 1038491 | 33844 | 33844 | 35800 | 115038 | 3034299 | 34080 | 35081 | 800 | 800 | 800 | 500804 | 800 | 800 | 240762 | 36041 | 36041 | 0 | 0
Maior utilização entrada | 29180026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Utilização | -9291992 | 0 | 0 | -2000000 | -2040000 | -9500016 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | 0 | -300000 | -1080000 | -1560000 | -125000 | -750000 | -8653332 | -24000000 | -2600000 | -13000000 | -24000000 | -15000000 | -23999992 | -24000000 | -24000000 | -23849984 | 0 | 0
Maior Uti. Saida | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -24000000 | #N/A | #N/A | -24000000 | #N/A | #N/A | -24000000 | -24000000 | #N/A | #N/A | #N/A
Físico Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32323822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41525205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25907000 | -25328000
 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000
 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 2495430000 | 2356200000 | 2588250000 | 2441880000 | 2527560000 | 2570400000 | 2656080000 | 2656080000 | 2570400000 | 2656080000 | 2570400000 | 2656080000
Contratação | 468271793 | 487073504 | 568201666 | 96918321
Contratação | -308796780 | -203428775 | -215688581 | -226500384
CTM | -699000000 | -660000000 | -725000000 | -684000000 | -699000000 | -720000000 | -744000000 | -744000000 | -720000000 | -744000000 | -720000000 | -744000000
Utilização | 348862059 | 389678646 | 417051170 | 72147759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilização | -282564036 | -185478717 | -136515477 | -212750316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fisico | 327744300 | 352113053 | 509279794 | 73849027
Fisico | -268211000

## Slide 9
Terminal de GNL – Descargas de Navios
Evolução anual
Chart: Energia descarregada: 2024 vs 2023
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2024 | 3561562834 | 4552841424 | 2096942734 | 4537988232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 2912518035 | 3852280584 | 3619985528 | 4812747608 | 5143228864 | 4901852899 | 4469740020 | 6354421771 | 2972486075 | 5444283006 | 2679379773 | 4423980678
Chart: 
| E.U.A. | Nigéria | Rússia
 | 8034 | 6715 | 0

## Slide 10
Terminal de GNL – Camiões-Cisterna
Evolução anual
Chart: Energia Carregada 2024 vs 2023
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2024 | 205456565 | 177061214 | 182866384 | 166175181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 170973575 | 154620168 | 163468707 | 124540609 | 146287294 | 192195372 | 164937585 | 217908922 | 196290473 | 151608273 | 174154289 | 184910072
Chart: 
| Continente | Madeira
 | 0.81568 | 0.18432

## Slide 11
Armazenamentos no TGNL e AS
Evolução anual
Chart: Existências no AS
Chart: Existências no TGNL
27.02
296
30.04
92%

## Slide 12
Notas de Operação (1/2)
Factos Relevantes
Janeiro: Sem factos relevantes a assinalar.
Fevereiro: Após conclusão dos trabalhos de campo para upgrade da estação, foi realizado no dia 14 o comissionamento da estação CTS 7000.
Março: Sem factos relevantes a assinalar.
Abril: Apoio à Enagas para realização das operações de pigagem no Sistema Espanhol. Intervenção no TGNL com paragem programada na regaseificação durante 8 horas.

## Slide 13
02
PROCURA DE GN

## Slide 14
Notas de Operação (2/2)
Qualidade de Serviço
Indicadores de qualidade de serviço da RNTG, para 2024:
Acidentes / incidentes, de acordo com o critério do EGIG – “European Gas Pipeline Incident Data Group” (definição de acidentes/incidentes nos últimos 5 anos: todas as ocorrências em que há fuga de GN não controlada):
  Valor acumulado 2024 = 0 incidentes/1000 km.ano

## Slide 15
Mercado Global
Balanço mensal e anual
março
abril
acumulado anual
-12%
Chart: 
| AP | DIST | Cisternas | PERO
 | 3722 | 7458 | 724 | 2568
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
PERO | 1096262402 | 622499046 | 728191002 | 121053506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conv. Total | 2925039358 | 2772235820 | 2893278806 | 2589691209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLOBAL 2024 | 4021301760 | 3394734866 | 3621469808 | 2710744715
Global 2023 | 3794312466 | 4739324159 | 3879619456 | 3328411281

## Slide 16
Mercado Elétrico – Produção em Regime Ordinário
Evolução anual
Fonte Renovável
Reg. Hidrológico
Saldo Exportador (El)
90%
67%
1,42
0,78
134
-2 163
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2024 | 1096262402 | 622499046 | 728191002 | 121053506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 950112274 | 2343455420 | 958883628 | 837993562 | 1069027075 | 1772141722 | 2021548136 | 1670191525 | 1824890271 | 1223814128 | 888626071 | 744573614
Chart: 
Chart: Evolução 2021 - 2024 (Jan-Abr)
2021 | 5280167226
2022 | 8758755929
2023 | 5090444884
2024 | 2568005956
+66%
-42%
-50%

## Slide 17
Mercado Convencional
Evolução anual
Chart: Detalhe Alta Pressão - 2024
Chart: 
Chart: Clientes Diretos - AP
| 2023 | 2024
Cogeração | 1826.6582 | 1699.3238
Refinaria | 862.4382 | 1437.1559
Indústria | 423.5294 | 585.6506

## Slide 18
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Pero 2024 | 153.2966 | 53.7977 | 61.6551 | 12.3008
Pero 2023 | 105.8268 | 122.3517 | 111.1642 | 91.4592 | 108.2973 | 101.4756 | 110.2167 | 112.6066 | 98.0993 | 101.2085 | 94.5132 | 106.27
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Global 2024 | 263.433 | 152.6559 | 168.2347 | 109.8866
Global 2023 | 206.549 | 213.1486 | 212.4929 | 187.3865 | 203.1493 | 191.3805 | 195.7486 | 188.2134 | 185.1209 | 188.6863 | 197.3999 | 212.1311
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Convencional 2024 | 110.9703 | 108.99 | 111.2381 | 102.4879
Convencional 2023 | 107.572 | 102.7776 | 109.5579 | 96.1708 | 95.5983 | 94.969 | 95.9577 | 89.4561 | 93.5047 | 91.5915 | 103.6239 | 110.5955
Máximos Diários Históricos de Procura na RNTG

## Slide 19
05
COMPENSAÇÃO DA REDE

## Slide 20
Desequilíbrios na Rede de Transporte
Evolução anual
DESEQUILÍBRIO DIÁRIO INICIAL
FLEXIBILIDADE DE LINEPACK
Chart: 
Chart: 

## Slide 21
Chart: Ações de Compensação
| 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351 | 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412 | 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423 | 45424 | 45425 | 45426 | 45427 | 45428 | 45429 | 45430 | 45431 | 45432 | 45433 | 45434 | 45435 | 45436 | 45437 | 45438 | 45439 | 45440 | 45441 | 45442 | 45443 | 45444 | 45445 | 45446 | 45447 | 45448 | 45449 | 45450 | 45451 | 45452 | 45453 | 45454 | 45455 | 45456 | 45457 | 45458 | 45459 | 45460 | 45461 | 45462 | 45463 | 45464 | 45465 | 45466 | 45467 | 45468 | 45469 | 45470 | 45471 | 45472 | 45473 | 45474 | 45475 | 45476 | 45477 | 45478 | 45479 | 45480 | 45481 | 45482 | 45483 | 45484 | 45485 | 45486 | 45487 | 45488 | 45489 | 45490 | 45491 | 45492 | 45493 | 45494 | 45495 | 45496 | 45497 | 45498 | 45499 | 45500 | 45501 | 45502 | 45503 | 45504 | 45505 | 45506 | 45507 | 45508 | 45509 | 45510 | 45511 | 45512 | 45513 | 45514 | 45515 | 45516 | 45517 | 45518 | 45519 | 45520 | 45521 | 45522 | 45523 | 45524 | 45525 | 45526 | 45527 | 45528 | 45529 | 45530 | 45531 | 45532 | 45533 | 45534 | 45535 | 45536 | 45537 | 45538 | 45539 | 45540 | 45541 | 45542 | 45543 | 45544 | 45545 | 45546 | 45547 | 45548 | 45549 | 45550 | 45551 | 45552 | 45553 | 45554 | 45555 | 45556 | 45557 | 45558 | 45559 | 45560 | 45561 | 45562 | 45563 | 45564 | 45565 | 45566 | 45567 | 45568 | 45569 | 45570 | 45571 | 45572 | 45573 | 45574 | 45575 | 45576 | 45577 | 45578 | 45579 | 45580 | 45581 | 45582 | 45583 | 45584 | 45585 | 45586 | 45587 | 45588 | 45589 | 45590 | 45591 | 45592 | 45593 | 45594 | 45595 | 45596 | 45597 | 45598 | 45599 | 45600 | 45601 | 45602 | 45603 | 45604 | 45605 | 45606 | 45607 | 45608 | 45609 | 45610 | 45611 | 45612 | 45613 | 45614 | 45615 | 45616 | 45617 | 45618 | 45619 | 45620 | 45621 | 45622 | 45623 | 45624 | 45625 | 45626 | 45627 | 45628 | 45629 | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | 45635 | 45636 | 45637 | 45638 | 45639 | 45640 | 45641 | 45642 | 45643 | 45644 | 45645 | 45646 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651 | 45652 | 45653 | 45654 | 45655 | 45656 | 45657
 | -2000 | -4000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | -100 | -2000 | -2000 | 1000 | 3000 | 1500 | -150 | -2450 | 600 | 450 | 800 | -1000
Ações compensação GTG e Transações Bilaterais
Evolução anual
acumulado anual
 |  | 2024 |  | 2023 |  | Δ Energ (%)
 |  | GWh | # | GWh | # | 
 | Anual | 3 656 | 1 260 | 3 064 | 1 202 | +19
Anual | (GWh / # ) | 2,90 |  | 2,55 |  | +14
 | (GWh / d) | 30,2 |  | 25,5 |  | +18
% Mercado Global |  | 23 |  | 19 |  | +37
Compra de Gás
Venda de Gás
Transações bilaterais
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Energia CB | 852.5521 | 842.365 | 1106.3378 | 854.7223
# CB | 276 | 342 | 338 | 304

## Slide 22
05
PREVISÕES PRÓXIMOS MESES

## Slide 23
Perspetiva Próximos Meses
Abastecimento do Sistema
Maio
Terminal de GNL
Chegada Navios (#)
Chegada Navios (GWh)
Regaseificação
Armazenamento Subterrâneo
Ponto VIP (ESP->PT)
Terminal de GNL
6 [Δ 24/23=0%]
5 956 GWh [Δ 24/23=+16%]
4 399 GWh [Δ 24/23=+4%]
-
180 GWh
Vias de Abastecimento
Evolução Existências TGNL
Julho
Junho
Terminal de GNL
5 [Δ 24/23=0%]
4 791 GWh [Δ 24/23 =-2%]
5 031 GWh [Δ 24/23 =+19%]
-
168 GWh
Terminal de GNL
5 [Δ 24/23 =0%]
4 851 GWh [Δ 24/23 =+9%]
4 821 GWh [Δ 24/23 =+14%]
-
153 GWh
Chart: Evolução Existências TGNL
| 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423 | 45424 | 45425 | 45426 | 45427 | 45428 | 45429 | 45430 | 45431 | 45432 | 45433 | 45434 | 45435 | 45436 | 45437 | 45438 | 45439 | 45440 | 45441 | 45442 | 45443
 | 1084947030 | 955675534 | 827452849 | 1799546808 | 1677296635 | 1546405827 | 1415081483 | 1283603427 | 1152554567 | 1022177724 | 898862038 | 776090322 | 618461326 | 460832330 | 303203334 | 1127088842 | 968817346 | 1718735850 | 1567654354 | 1394382858 | 1221111362 | 2037839866 | 1864568370 | 1691296874 | 1518025378 | 1344753882 | 1171482386 | 1988210890 | 1814939394 | 2688998371 | 2573740719
Chart: Evolução Existências TGNL
| 45444 | 45445 | 45446 | 45447 | 45448 | 45449 | 45450 | 45451 | 45452 | 45453 | 45454 | 45455 | 45456 | 45457 | 45458 | 45459 | 45460 | 45461 | 45462 | 45463 | 45464 | 45465 | 45466 | 45467 | 45468 | 45469 | 45470 | 45471 | 45472 | 45473
 | 2398784277 | 2223827835 | 2048871393 | 1873914951 | 1698958509 | 1524002067 | 1349045625 | 1174089183 | 999132741 | 1776657049 | 1601700607 | 1426744165 | 1251787723 | 1076831281 | 901874839 | 726918397 | 1701961955 | 2426005513 | 2251049071 | 2076092629 | 1901136187 | 1726179745 | 1551223303 | 2376266861 | 2211310419 | 2046353977 | 2661397535 | 2486441093 | 2311484651 | 2136528209
Chart: Evolução Existências TGNL
| 45474 | 45475 | 45476 | 45477 | 45478 | 45479 | 45480 | 45481 | 45482 | 45483 | 45484 | 45485 | 45486 | 45487 | 45488 | 45489 | 45490 | 45491 | 45492 | 45493 | 45494 | 45495 | 45496 | 45497 | 45498 | 45499 | 45500 | 45501 | 45502 | 45503 | 45504
 | 1938290376 | 1740052543 | 1541814710 | 1343576877 | 1145339044 | 1937101211 | 1738863378 | 1540625545 | 2332387712 | 2154149879 | 1975912046 | 2787674213 | 2609436380 | 2431198547 | 2252960714 | 2130980310 | 2907861877 | 2785832038 | 2664418503 | 2547203838 | 2430715518 | 2309117068 | 2187163428 | 3046859330 | 2924836269 | 2803450538 | 2686261666 | 2568953733 | 2426524350 | 2283739003 | 2140845128

## Slide 24
OBRIGADO
Thank you

## Slide 25
Aviso: | A reprodução ou comunicação, escrita ou verbal, ainda que parcial, deste documento, sem aprovação prévia da REN, SGPS. É estritamente proibida e punida nos termos da lei. As informações contidas neste documento são propriedade da REN. Versões impressas deste documento podem não estar atualizadas e este documento assume o estado de “Cópia não controlada”. |  | 
Data: | 20230118 | Proprietário: | OGGS/DSG
Versão: | v1.0 | Aprovado por: | 
Classificação: | Restrito | Lista de distribuição: |