## Slide 1
Gestão do Sistema de Gás
CTSOSEI CXIII
13.março.2024
OGGS / DSG

## Slide 2
Gestão do Sistema de Gás
Balanços de janeiro e fevereiro
Desequilíbrios
Flexibilidade de Linepack
Ações de compensação
Mercado Global
Mercado Elétrico
Mercado Convencional
Máximos históricos
Balanço Global
Infraestruturas da Rede de Transporte, Terminal e no Armazenamento
Notas de Operação
Operação do Sistema
Procura de Gás
Compensação da Rede
Perspetiva próximos meses
Abastecimento do Sistema

## Slide 3
01
OPERAÇÃO DO SISTEMA

## Slide 4
Título do Gráfico
Título do Gráfico
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021
Series 1 | 5 | 10 | 7
Series 2 | 2 | 3 | 3
Series 3 | 3 | 4 | 4
Series 4 | 0 | 1 | 2
BALANÇO GLOBAL
2024 (janeiro – fevereiro)
 | Saídas
Terminal de GNL | Cargas Navios
 | Camiões-cisterna
Rede de Transporte | Clientes Diretos - AP
 | Distribuição
 | Interligações - VIP
 | Total
Entradas
Descargas Navios
Interligações - VIP
Total
Armazenamento
subterrâneo
Terminal de GNL
Ac. anual
Entradas
8 114
404
8 518
VIP
(interligações
Internacionais)
Campo Maior /
Badajoz
Valença do
Minho / Tuy
Ac. anual
Entradas
0
383
3 629
3 787
1 016
8 815
Rede de
Transporte
Injeção | 404
Extração | 680
Regaseificação | 7 770
- 280
- 327
Perdas e autoconsumos: | +4
[GWh]
+6%
-9%

## Slide 5
REDE DE TRANSPORTE
Balanço mensal e anual
acumulado anual
acumulado anual
janeiro
fevereiro
janeiro
fevereiro
-5 %
-5 %

## Slide 6
Interligação VIP Ibérico
Balanço mensal e anual [GWh]
 | 2024 |  | 2023 |  | Δ (%)
Entradas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 1 299 | 15 | 2 349 | 28 | -45
Utilização | 958 | 11 | 1 868 | 22 | -49
Físico | 404 | 5 | 1 235 | 15 | -67%
Saídas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 1 558 | 33 | 1 511 | 32 | +3
Utilização | 1 541 | 33 | 1 448 | 31 | +6
Físico | 981 | 21 | 788 | 17 | +24
acumulado anual
saída
entrada
Valores máximos
(ES->PT)
Contratação: 90 GWh (63% CDFC);
Utilização : 84 GWh (58% CDFC)
Físico: 76,2 GWh (53% CDFC)
(PT->ES)
Contratação: 72 GWh (89% CDFC)
Utilização: 71 GWh (89% CDFC)
Físico máximo: 56 GWh (70% CDFC)
janeiro
fevereiro
Chart: 
| 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322
CTM | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Contratação | 15797832 | 16209624 | 18573336 | 17723736 | 14260056 | 14267040 | 13776864 | 23984705 | 49945362 | 90325466 | 21309391 | 22326654 | 13329144 | 23396686 | 21427093 | 14871420 | 16724220 | 17044248 | 13376872 | 12275472 | 16841952 | 16448520 | 30323040 | 13343472 | 16264004 | 16341504 | 13088280 | 13241400 | 16325021 | 16370520 | 15823584
ContrataçãoS | -25800024 | -37750008 | -30500016 | -22750008 | -5500008 | -7500000 | -5500008 | 0 | -1306008 | 0 | 0 | -8178744 | -10500000 | -12500016 | -12700008 | 0 | -23000016 | -33500016 | -25189128 | -16150008 | -34150008 | -28399992 | -17100024 | -5695608 | -16349112 | -36698208 | -30000000 | -38700024 | -28000008 | -36500016 | -33200016
Utilização | 14749528 | 13155740 | 13986191 | 15258389 | 12032944 | 11517081 | 9342152 | 22425958 | 49056180 | 84014022 | 19597671 | 22072198 | 10152204 | 17381397 | 17798324 | 14473055 | 16232166 | 15142301 | 13198736 | 10624944 | 14241756 | 13141722 | 29463141 | 13241944 | 16166944 | 14132944 | 10664878 | 10829171 | 13160131 | 11912091 | 12724018
EUtilizaçãomax | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 84014022 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
UtilizaçãoS | -25753681 | -36740043 | -30494666 | -22747919 | -5500000 | -7500000 | -5500008 | 0 | -442259 | 0 | 0 | -8178743 | -10500000 | -12500000 | -9594293 | 0 | -22997028 | -33491678 | -25189108 | -16140400 | -34140400 | -28383118 | -17089835 | -3045974 | -16330234 | -36523694 | -29989300 | -36688721 | -27989308 | -36478302
Maior Uti. Saida | #N/A | -36740043 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | 0 | -26090486 | -22878942 | -6994098 | 8569198 | 3042863 | 0 | 26853862 | 51905491 | 76244604 | 20748331 | 11684002 | 14606629 | 393193 | -113781 | 14819998 | -6572752 | -19092884 | -11502779 | 4880388 | -27712558 | -15608618 | 14715112.0186 | 7435075 | 3853815 | -18984736 | -26080031 | -26014325 | -22290951 | -25377233 | -11928427
CTMeLInha | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
CTMsLinha | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Maior Físico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 76244604 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351
CTM | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
CTM | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Contratação | 23221008 | 24160944 | 20592456 | 21034056 | 23178456 | 21762216 | 21776856 | 21762216 | 21762216 | 20322456 | 20322456 | 22549871 | 20959478 | 21821678 | 21827856 | 21641216 | 20322456 | 20322456 | 24662196 | 21368856 | 26296872 | 21307656 | 26310072 | 20322456 | 20322456 | 20997062 | 20998722 | 71424553 | 22430430
ContrataçãoS | -45800016 | -43300008 | -49999992 | -71499996 | -54500016 | -40300032 | -40800024 | -45190416 | -43981872 | -41000016 | -42500016 | -40600008 | -34704816 | -27700008 | -43500000 | -44500008 | -23400000 | -35000016 | -36000024 | -36300024 | -12000000 | -6200016 | -6000000 | -21000000 | -24000000 | -21000000 | -23000016 | -21000000 | -47000016
Utilização | 20779532 | 22823459 | 9278754 | 10016895 | 13058709 | 13788966 | 12646585 | 12674585 | 10696793 | 11073463 | 10304519 | 12444585 | 10218585 | 9229676 | 11496585 | 10342585 | 17054885 | 12706010 | 18562947 | 11785845 | 22533150 | 20631746 | 21319647 | 14933748 | 10272682 | 13091321 | 11851989 | 20233909 | 16139349
Maior utilização entrada | #N/A | 22823459 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
UtilizaçãoS | -45785852 | -43286446 | -49984832 | -70970447 | -54472970 | -40286149 | -40512610 | -45157926 | -43952589 | -40984544 | -41484247 | -40584782 | -34085436 | -27686030 | -43484841 | -44486030 | -23386090 | -34988111 | -35984544 | -32488111 | -12000000 | -6200016 | -6000000 | -21000000 | -24000000 | -21000000 | -23000000 | -21000000 | -46985147
Maior Uti. Saida | #N/A | #N/A | #N/A | -70970447 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | -23195440 | -27440242 | -36254613 | -53258365 | -55628393 | -21976211 | -25415788 | -30735934 | -28280911 | -34720754.0267 | -30895663.5653 | -27367306.6914 | -28458780.9248 | -6551291.9832 | -31344693.3421 | -41290561.0708 | -13408245 | -6234020 | -32680440 | -14022912.0822 | 0 | 23695574.9182 | 11233505.6248 | 33787.9687 | -16861799 | -9716885.5972 | -8670007 | -88 | -35429397
 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000
 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000 | -80000000
Max. ContrS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 4464000000 | 4032000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000 | 4320000000 | 4464000000
Contratação | 635356518 | 663351248
SCTM | -2480000000 | -2240000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000 | -2400000000 | -2480000000
Scontr | -583117032 | -974777340
Utilização | 561889921 | 395852155
Utilização | -573108976 | -968252603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico | -7490039.9814 | -569446476.7722

## Slide 7
Interface Rede - Terminal
Balanço mensal e anual [GWh]
CTM: capacidade técnica máxima
acumulado anual
saída
entrada
janeiro
fevereiro
 | 2024 |  | 2023 |  | Δ (%)
Entradas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 12 011 | 100 | 11 829 | 100 | 2
Utilização | 7 863 | 66 | 8 120 | 69 | -3
Físico | 7 770 | 65 | 7 927 | 67 | -2
Saídas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 186 | 62 | 132 | 45 | +41
Utilização | 93 | 31 | 112 | 38 | -17
Físico | - | - | - | - | -
RGT
Contratação: 203 GWh (102% CDFC)
Contratação acima de 200 GWh em 15 dias (25% período);
Utilização máxima: 199,9 GWh (100% CDFC);
Utilização acima de 90% da CDFC: 15 dias, 25% do período
CFT
Contratação: 5 GWh (100% CDFC)
Utilização máxima: 4,9 GWh (99% CDFC)
Valores máximos
Chart: 
| 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322
CTM | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
Contratação | 200033334 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200001224 | 200004374 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200033334 | 200233334 | 203400000 | 200000000 | 202000000 | 200000000 | 200000000 | 201000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
ContrataçãoS | -1300008 | -1186992 | -3412995 | -3398748 | -700008 | -2930016 | -3200016 | -799992 | -700008 | -1300032 | -750000 | -750000 | -750000 | -800016 | -800016 | -750000 | -750000 | -1272000 | -1100016 | -3400008 | -3400008 | -800016 | -750000 | -3052079 | -3736664 | -4999992 | -3300000 | -3750024 | -3250002 | -4999992 | -4999992
CTMs | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
Utilização | 83583621 | 99530361 | 85939672 | 101000795 | 69392181 | 72157727 | 86566277 | 162244096 | 199998149 | 134444168 | 128565252 | 145756513 | 121908738 | 91112431 | 146401215 | 120896990 | 102394737 | 127959518 | 125458770 | 111295707 | 130567343 | 154660654 | 166788669 | 143555329 | 153676008 | 159522291 | 125841566 | 126078035 | 169230132 | 186694764 | 173968233
EUtilizaçãomax | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 199998149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SUtilizaçãoMin | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 650000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | 71675293 | 101388184 | 106049805 | 80639160 | 77013184 | 57230469 | 79707031 | 153828125 | 193767578 | 144972656 | 129730469 | 144855469 | 117841797 | 90262695 | 151789551 | 129409180 | 99437012 | 136250488 | 111791016 | 115786621 | 121446777 | 159723145 | 170151856 | 146478516 | 148636719 | 146238281 | 141377441 | 126922363 | 167767578 | 179293945 | 173642578
CTMsLinha | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
SContrMin | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992 | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992 | -4999992
Max. ContrE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 203400000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Maior Físico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 193767578 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351
CTM | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
Contratação | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200133334 | 200333334 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 201250000 | 206640000 | 202400000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 201600000 | 202000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000
Contratação | -750000 | -4999992 | -3900024 | -4000008 | -2760209 | -4999992 | -4999992 | -3270832 | -4999992 | -3785016 | -3800016 | -3097916 | -4999992 | -4999992 | -4999992 | -4999992 | -4080000 | -4249992 | -2585006 | -3618328 | -4999992 | -2922504 | -4999992 | -3650016 | -3980040 | -3603328 | -4999992 | -4999992 | -4999992
CTM | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
Utilização | 156002691 | 147926516 | 157856517 | 170530751 | 186488500 | 162137003 | 147839911 | 137340899 | 157957689 | 125222366 | 133563385 | 154916596 | 163893670 | 168343725 | 157292066 | 127043380 | 67539647 | 71617586 | 80404793 | 165281543 | 122983021 | 95504048 | 92169851 | 91177797 | 101853941 | 100594576 | 118077666 | 135868834 | 157936820
Maior utilização entrada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 186488500 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
 | 727000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Físico | 155238281 | 162064453 | 156275391 | 173216797 | 187083984 | 169634766 | 138193359 | 141115234 | 144021484 | 122416016 | 120320313 | 144664063 | 164857422 | 149523438 | 170724609 | 128147418 | 51697266 | 41318359 | 76226563 | 116972656 | 138271484 | 105855469 | 93083984 | 110265625 | 94328613 | 107074219 | 115906250 | 140737305 | 176158203
 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000
SContrMin | #N/A | -4999992 | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992 | -4999992 | #N/A | -4999992 | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992 | -4999992 | -4999992 | -4999992 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992 | #N/A | -4999992 | #N/A | #N/A | #N/A | -4999992 | -4999992 | -4999992
Max. ContrE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 206640000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Maior Físico | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 187083984 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 6200000000 | 5800000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6200000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6200000000 | 6000000000 | 6000000000
Contratação | 6206705600 | 5814356668
CTM | -155000000 | -145000000 | -155000000 | -150000000 | -155000000 | -150000000 | -155000000 | -155000000 | -150000000 | -155000000 | -150000000 | -150000000
Contratação | -67089640 | -119053131 | 0 | 0
Utilização | 4007189942 | 3855365788 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilização | -40393984 | -52151000 | 0 | #N/A
Físico Entrada | 3975104982 | 3795393024

## Slide 8
Interface Rede – Armazenamento Subterrâneo
Balanço mensal e anual [GWh]
CTM: capacidade técnica máxima
acumulado anual
extração
injeção
janeiro
fevereiro
Valores máximos
 | 2024 |  | 2023 |  | Δ (%)
Entradas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 955 | 20 | 244 | 6 | +300
Utilização | 739 | 15 | 208 | 5 | +255
Físico | 680 | 14 | 110 | 3 | +518
Saídas |  | % CTM |  | % CTM | 
Contratação | 512 | 38 | 117 | 11 | -338
Utilização | 468 | 34 | 114 | 11 | -310
Físico | 404 | 30 | 0 | 0 | -
Extracção
Contratação: 85,7 GWh (100% CDFC);
Utilização: 77 GWh (90% CDFC);
Físico: 85,7 GWh (100% CDFC)
Injecção
Contratação: 24 GWh (100% CDFC);
Dias contratação máxima: 12 (20% período)
Utilização máxima: 24 GWh (100% CDFC)
Físico: 27 GWh (112% CDFC)
Chart: 
| 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322
CTM | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000
 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000
Contratação | 85680000 | 12064944 | 39168384 | 31752912 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 32733750 | 32819992 | 33012104 | 44836296 | 16450020 | 2600000 | 833352 | 3096688 | 3266664 | 5426688 | 7133960 | 1444980 | 2366664 | 2366664 | 8318668 | 5691672 | 3390667 | 3366648 | 3616668 | 2266680 | 2266680 | 4486680 | 2666676 | 3146692
Contratação | 17741664 | 2680008 | 2302152 | 23952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000004 | 8125000 | 0 | 2000000 | 2700000 | 13950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 3024000 | 20250000 | 24000000 | 24000000 | 15000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 15000000
Utilização | 10000000 | 12064944 | 39168364 | 30139992 | 24000000 | 19500000 | 10000000 | 21622530 | 31877416 | 33010008 | 44836278 | 8950016 | 2600000 | 833337 | 3006667 | 3136667 | 5076683 | 5846667 | 1344996 | 2266667 | 2266667 | 8216667 | 5316667 | 3126667 | 3166667 | 3179161 | 2266667 | 2266667 | 3961667 | 2666663 | 3146667
EUtilizaçãomax | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 44836278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Utilização | -6911632 | -2250000 | -1870000 | -23950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000004 | -5600000 | 0 | -2000000 | -2100000 | -12840200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3019500 | -20250000 | -24000000 | -24000000 | -14976000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -22722750 | -24000000 | -24000000 | -15000000
Maior Uti. Saida | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -24000000 | -24000000 | #N/A | -24000000 | -24000000 | -24000000 | #N/A | -24000000 | -24000000 | #N/A
Físico Líquido | 0 | 0 | 68251282 | 38631796 | 0 | 31684601 | 29166349 | 56743162 | 0 | 31854853 | 42250565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9148000 | 0 | 0 | 29161692 | -22670000 | -26331000 | -11544000 | -23082000 | -15195000 | -25986000 | -24469000 | -24693000 | -24149000 | -23652000 | -14588000 | -22704000
 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000
 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000
SContrMin | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chart: 
| 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351 | 45352
CTM | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000
 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000
Contratação | 3146692 | 2949994 | 1200000 | 10140006 | 5640016 | 4340076 | 1060020 | 5020020 | 440016 | 25630024 | 144000 | 720000 | 5800000 | 30120008 | 160008 | 31360008 | 64800000 | 85656000 | 80000160 | 85680000 | 4377120 | 3300000 | 450000 | 3400000 | 200016 | 0 | 7940016 | 14315992 | 6789996 | 5440008 | 0
Contratação | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -19281960 | -3120 | -1128744 | -7416671 | 0 | -3000000 | -4999992 | -4999992 | -580008 | -3383296 | -15000000 | -15699996 | 0 | -7500000 | 0 | 0 | -16000000 | 0 | 0 | -309996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8125000 | -24000000 | 0
Utilização | 3146667 | 2949994 | 1200000 | 10140006 | 5640016 | 4340016 | 1060016 | 4980000 | 440016 | 540016 | 0 | 720000 | 5800000 | 5000000 | 0 | 31200000 | 64800000 | 62687300 | 65662372 | 77216606 | 4372300 | 3300000 | 450000 | 3400000 | 200000 | 0 | 7940000 | 13409992 | 85847 | 0 | 0
Maior utilização entrada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 77216606 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Utilização | -15000000 | -24000000 | -23999960 | -24000000 | -19281950 | -3120 | -1128744 | -5416663 | 0 | -3000000 | -4999992 | -1700000 | -580000 | -3383296 | -15000000 | -15699996 | 0 | -3750000 | 0 | 0 | -7100000 | 0 | 0 | -309996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8125000 | -24000000 | 0
Maior Uti. Saida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62142032 | 84371865 | 84254542 | 85668244 | 35420010 | 170513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9495153 | -22095000 | 0
 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 85680000 | 53550000 | 85680000 | 85680000
 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -24000000 | -15000000 | -24000000 | -24000000
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
CTM | 2495430000 | 2356200000 | 2556120000 | 2570400000 | 2656080000 | 2570400000 | 2656080000 | 2656080000 | 2570400000 | 2656080000 | 2570400000 | 2656080000
Contratação | 468271793 | 487073504
Contratação | -308796780 | -203428775
CTM | -699000000 | -660000000 | -716000000 | -720000000 | -744000000 | -720000000 | -744000000 | -744000000 | -720000000 | -744000000 | -720000000 | -744000000
Utilização | 348862059 | 389678646 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilização | -282564036 | -185478717 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fisico | 327744300 | 352113053
Fisico | -268211000

## Slide 9
Terminal de GNL – Descargas de Navios
Evolução anual
Chart: Energia descarregada: 2024 vs 2023
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2024 | 3561562834 | 4552841424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 2912518035 | 3852280584 | 3619985528 | 4812747608 | 5143228864 | 4901852899 | 4469740020 | 6354421771 | 2972486075 | 5444283006 | 2679379773 | 4423980678
Chart: 
| EUA | Nigéria
 | 4375 | 3740

## Slide 10
Terminal de GNL – Camiões-Cisterna
Evolução anual
Chart: 
| Continente | Madeira
 | 0.80939 | 0.19061
Chart: Energia Carregada 2024 vs 2023
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2024 | 205456565 | 177061214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 170973575 | 154620168 | 163468707 | 124540609 | 146287294 | 192195372 | 164937585 | 217908922 | 196290473 | 151608273 | 174154289 | 184910072

## Slide 11
Armazenamentos no TGNL e AS
Evolução anual
Chart: Existências no TGNL
2024 | 1667464964 | 1554430908 | 1440533962 | 1352161197 | 1270262855 | 1209344330 | 1122527459 | 960405601 | 756011201 | 602458809 | 464627680 | 1225564137 | 1107335317 | 1011219226 | 849511378 | 710060612 | 603163781 | 461065787 | 1169235663 | 1852453078 | 1914259644 | 1728145674 | 1554071586 | 1400810059 | 2071358202 | 1929206166 | 1794357827 | 1663767365 | 1486590969 | 1296822380 | 1118164506 | 955510596 | 789073110 | 1549000488 | 1404049175 | 1199192991 | 1023198455 | 877281271 | 729046399 | 581649474 | 456845277 | 1162260224 | 1208257617 | 1038554448 | 881385235 | 705300289 | 574020857 | 521072124 | 477740969 | 391501145 | 1056702764 | 956975330 | 844980312 | 747543002 | 636742931 | 538048030 | 421208612 | 296074531 | 887958400 | 1416185425
Chart: Existências no AS
2024 | 3732601005 | 3732601005 | 3664289005 | 3625601005 | 3625601005 | 3593879005 | 3564685005 | 3507877005 | 3507877005 | 3476001005 | 3433682005 | 3433682005 | 3433682005 | 3433682005 | 3433682005 | 3442776687 | 3442776687 | 3442776687 | 3413577687 | 3436096575 | 3462260641 | 3473740452 | 3496657417 | 3511759559 | 3537631554 | 3561940986 | 3586473844 | 3610468034 | 3633967614 | 3648469342 | 3671045291 | 3693818767 | 3709029777 | 3730673565 | 3754222254 | 3754222254 | 3754222254 | 3754222254 | 3754222254 | 3754222254 | 3754222254 | 3754222254 | 3754222254 | 3754222254 | 3754222254 | 3754222254 | 3691816706 | 3607346706 | 3522995706 | 3437252706 | 3401672706 | 3401500706 | 3401500706 | 3401500706 | 3421614509 | 3421614509 | 3421614509 | 3421614509 | 3431058509 | 3453047621
27.02
296

## Slide 12
Notas de Operação (1/2)
Factos Relevantes
Janeiro: Sem factos relevantes a assinalar.
Fevereiro: Após conclusão dos trabalhos de campo para upgrade da estação, foi realizado no dia 14 o comissionamento da estação CTS 7000.

## Slide 13
Notas de Operação (2/2)
Qualidade de Serviço
Indicadores de qualidade de serviço da RNTG, para 2024:
Acidentes / incidentes, de acordo com o critério do EGIG – “European Gas Pipeline Incident Data Group” (definição de acidentes/incidentes nos últimos 5 anos: todas as ocorrências em que há fuga de GN não controlada):
  Valor acumulado 2024 = 0 incidentes/1000 km.ano

## Slide 14
02
PROCURA DE GN

## Slide 15
Mercado Global
Balanço mensal e anual
janeiro
fevereiro
acumulado anual
-12%
Chart: 
| AP | DIST | Cisternas | PERO
 | 1910 | 3787 | 383 | 1719
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
PERO | 1096262402 | 622499046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conv. Total | 2925039358 | 2772235820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLOBAL 2024 | 4021301760 | 3394734866
Global 2023 | 3794312466 | 4739327169

## Slide 16
Mercado Elétrico – Produção em Regime Ordinário
Evolução anual
Fonte Renovável
Reg. Hidrológico
Saldo Exportador (El)
84%
79%
1,20
1,06
-348
63
Chart: Evolução Mensal
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
2024 | 1096262402 | 622499046
2023 | 950112274 | 2343455420 | 958883628 | 837993562 | 1069027075 | 1772141722 | 2021548136 | 1670191525 | 1824890271 | 1223814128 | 888626071 | 744573614
Chart: 
| 44927 | 44928 | 44929 | 44930 | 44931 | 44932 | 44933 | 44934 | 44935 | 44936 | 44937 | 44938 | 44939 | 44940 | 44941 | 44942 | 44943 | 44944 | 44945 | 44946 | 44947 | 44948 | 44949 | 44950 | 44951 | 44952 | 44953 | 44954 | 44955 | 44956 | 44957 | 44958 | 44959 | 44960 | 44961 | 44962 | 44963 | 44964 | 44965 | 44966 | 44967 | 44968 | 44969 | 44970 | 44971 | 44972 | 44973 | 44974 | 44975 | 44976 | 44977 | 44978 | 44979 | 44980 | 44981 | 44982 | 44983 | 44984 | 44985 | 44986 | 44987 | 44988 | 44989 | 44990 | 44991 | 44992 | 44993 | 44994 | 44995 | 44996 | 44997 | 44998 | 44999 | 45000 | 45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45005 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45010 | 45011 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018 | 45019 | 45020 | 45021 | 45022 | 45023 | 45024 | 45025 | 45026 | 45027 | 45028 | 45029 | 45030 | 45031 | 45032 | 45033 | 45034 | 45035 | 45036 | 45037 | 45038 | 45039 | 45040 | 45041 | 45042 | 45043 | 45044 | 45045 | 45046 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45052 | 45053 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45059 | 45060 | 45061 | 45062 | 45063 | 45064 | 45065 | 45066 | 45067 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45073 | 45074 | 45075 | 45076 | 45077 | 45078 | 45079 | 45080 | 45081 | 45082 | 45083 | 45084 | 45085 | 45086 | 45087 | 45088 | 45089 | 45090 | 45091 | 45092 | 45093 | 45094 | 45095 | 45096 | 45097 | 45098 | 45099 | 45100 | 45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45105 | 45106 | 45107 | 45108 | 45109 | 45110 | 45111 | 45112 | 45113 | 45114 | 45115 | 45116 | 45117 | 45118 | 45119 | 45120 | 45121 | 45122 | 45123 | 45124 | 45125 | 45126 | 45127 | 45128 | 45129 | 45130 | 45131 | 45132 | 45133 | 45134 | 45135 | 45136 | 45137 | 45138 | 45139 | 45140 | 45141 | 45142 | 45143 | 45144 | 45145 | 45146 | 45147 | 45148 | 45149 | 45150 | 45151 | 45152 | 45153 | 45154 | 45155 | 45156 | 45157 | 45158 | 45159 | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45164 | 45165 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45171 | 45172 | 45173 | 45174 | 45175 | 45176 | 45177 | 45178 | 45179 | 45180 | 45181 | 45182 | 45183 | 45184 | 45185 | 45186 | 45187 | 45188 | 45189 | 45190 | 45191 | 45192 | 45193 | 45194 | 45195 | 45196 | 45197 | 45198 | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | 45260 | 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45266 | 45267 | 45268 | 45269 | 45270 | 45271 | 45272 | 45273 | 45274 | 45275 | 45276 | 45277 | 45278 | 45279 | 45280 | 45281 | 45282 | 45283 | 45284 | 45285 | 45286 | 45287 | 45288 | 45289 | 45290 | 45291
2024 | 14155 | 12102 | 20986828 | 27312758 | 17373 | 5503203 | 18394785 | 102317903 | 153296598 | 135541964 | 85049292 | 61438430 | 34546389 | 6094510 | 53111446 | 37962420 | 2448236 | 14720267 | 15396822 | 20367056 | 7164116 | 24016753 | 53146766 | 41032764 | 33103279 | 19299546 | 5315927 | 14014 | 34438057 | 45312904 | 38885739 | 6069944 | 5996445 | 15847503 | 12931262 | 48329884 | 32169856 | 15144772 | 4433857 | 21103437 | 3956132 | 12783184 | 30292797 | 53797673 | 44559024 | 50325828 | 52289690 | 33898605 | 33473627 | 37729194 | 37506994 | 31432109 | 4993756 | 1990679 | 13926 | 14055 | 14174 | 9185035 | 22208360 | 7244
Chart: Evolução 2021 - 2024 (Jan-Fev)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2021 | 2132680955
2022 | 4751180020
2023 | 3293567694
2024 | 1718761448

## Slide 17
Mercado Convencional
Evolução anual
Chart: Detalhe Alta Pressão - 2024
| 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351 | 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412 | 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423 | 45424 | 45425 | 45426 | 45427 | 45428 | 45429 | 45430 | 45431 | 45432 | 45433 | 45434 | 45435 | 45436 | 45437 | 45438 | 45439 | 45440 | 45441 | 45442 | 45443 | 45444 | 45445 | 45446 | 45447 | 45448 | 45449 | 45450 | 45451 | 45452 | 45453 | 45454 | 45455 | 45456 | 45457 | 45458 | 45459 | 45460 | 45461 | 45462 | 45463 | 45464 | 45465 | 45466 | 45467 | 45468 | 45469 | 45470 | 45471 | 45472 | 45473 | 45474 | 45475 | 45476 | 45477 | 45478 | 45479 | 45480 | 45481 | 45482 | 45483 | 45484 | 45485 | 45486 | 45487 | 45488 | 45489 | 45490 | 45491 | 45492 | 45493 | 45494 | 45495 | 45496 | 45497 | 45498 | 45499 | 45500 | 45501 | 45502 | 45503 | 45504 | 45505 | 45506 | 45507 | 45508 | 45509 | 45510 | 45511 | 45512 | 45513 | 45514 | 45515 | 45516 | 45517 | 45518 | 45519 | 45520 | 45521 | 45522 | 45523 | 45524 | 45525 | 45526 | 45527 | 45528 | 45529 | 45530 | 45531 | 45532 | 45533 | 45534 | 45535 | 45536 | 45537 | 45538 | 45539 | 45540 | 45541 | 45542 | 45543 | 45544 | 45545 | 45546 | 45547 | 45548 | 45549 | 45550 | 45551 | 45552 | 45553 | 45554 | 45555 | 45556 | 45557 | 45558 | 45559 | 45560 | 45561 | 45562 | 45563 | 45564 | 45565 | 45566 | 45567 | 45568 | 45569 | 45570 | 45571 | 45572 | 45573 | 45574 | 45575 | 45576 | 45577 | 45578 | 45579 | 45580 | 45581 | 45582 | 45583 | 45584 | 45585 | 45586 | 45587 | 45588 | 45589 | 45590 | 45591 | 45592 | 45593 | 45594 | 45595 | 45596 | 45597 | 45598 | 45599 | 45600 | 45601 | 45602 | 45603 | 45604 | 45605 | 45606 | 45607 | 45608 | 45609 | 45610 | 45611 | 45612 | 45613 | 45614 | 45615 | 45616 | 45617 | 45618 | 45619 | 45620 | 45621 | 45622 | 45623 | 45624 | 45625 | 45626 | 45627 | 45628 | 45629 | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | 45635 | 45636 | 45637 | 45638 | 45639 | 45640 | 45641 | 45642 | 45643 | 45644 | 45645 | 45646 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651 | 45652 | 45653 | 45654 | 45655 | 45656
Total AP 2024 | 31876347 | 30553744 | 31014527 | 31217557 | 34170970 | 32520106 | 32906638 | 33696750 | 32390922 | 31693570 | 31122221 | 32182366 | 29477783 | 29095951 | 29781846 | 29685731 | 29581637 | 28970442 | 31790535 | 29246688 | 27830687 | 28956844 | 30082466 | 28886318 | 29231930 | 29216234 | 28644842 | 28953765 | 28646021 | 26367269 | 30423729 | 32677773 | 34620128 | 34562233 | 32884085 | 31942454 | 33310032 | 32858295 | 31574779 | 31058756 | 34718243 | 34827183 | 31577805 | 29656375 | 30548005 | 31730327 | 34636020 | 34224675 | 32650485 | 33185693 | 33523667 | 36136714 | 36650845 | 35584885 | 33029877 | 33444001 | 32377061 | 35329096 | 35122386 | 35764973
Refinaria | 12609333 | 13388172 | 12183316 | 11595573 | 11370232 | 11885827 | 11454744 | 11556983 | 11248168 | 11209418 | 11150863 | 11037928 | 10668361 | 10136304 | 10036049 | 10095321 | 10714752 | 10820870 | 11027683 | 10959205 | 10897847 | 10907138 | 10894386 | 10732475 | 10571112 | 10492634 | 10525839 | 10791857 | 10984413 | 10801770 | 11283240 | 12039998 | 12281628 | 12175002 | 11740225 | 11215050 | 11276762 | 11378933 | 11735696 | 12385182 | 14520479 | 14625046 | 12814420 | 11992247 | 12237875 | 12945106 | 14766190 | 15752892 | 14216757 | 14239366 | 16389830 | 16674031 | 16773202 | 15791133 | 13287504 | 14579532 | 12257028 | 14822882 | 15126817 | 14533322
Indústria | 5253251 | 3419126 | 4209648 | 4390207 | 4511186 | 3875498 | 3752129 | 4489974 | 4850949 | 4106406 | 4537268 | 5709429 | 4942870 | 5108602 | 5198007 | 5705118 | 6191813 | 5559087 | 5546572 | 6037213 | 5268316 | 5004076 | 4984581 | 4004015 | 4722424 | 4372139 | 4240741 | 3843433 | 4460858 | 4601301 | 5122040 | 4601474 | 4720902 | 4698679 | 4587389 | 4833933 | 6296121 | 7142274 | 6469541 | 4474772 | 4445601 | 4572947 | 4077099 | 4125884 | 4186237 | 4199109 | 4646516 | 4505064 | 4877502 | 5120738 | 4083386 | 4390621 | 5423049 | 5346684 | 4946503 | 4601578 | 5026293 | 5092810 | 4851911 | 4950199
Cogeração | 14013763 | 13746446 | 14621563 | 15231777 | 18289552 | 16758781 | 17699765 | 17649793 | 16291805 | 16377746 | 15434090 | 15435009 | 13866552 | 13851045 | 14547790 | 13885292 | 12675072 | 12590485 | 15216280 | 12250270 | 11664524 | 13045630 | 14203499 | 14149828 | 13938394 | 14351461 | 13878262 | 14318475 | 13200750 | 10964198 | 14018449 | 16036301 | 17617598 | 17688552 | 16556471 | 15893471 | 15737149 | 14337088 | 13369542 | 14198802 | 15752163 | 15629190 | 14686286 | 13538244 | 14123893 | 14586112 | 15223314 | 13966719 | 13556226 | 13825589 | 13050451 | 15072062 | 14454594 | 14447068 | 14795870 | 14262891 | 15093740 | 15413404 | 15143658 | 16281452
Chart: Clientes Diretos - AP
| 2023 | 2024
Cogeração | 0.5217 | 0.46194
Refinaria | 0.35063 | 0.38662
Indústria | 0.12767 | 0.15144
Chart: 
2024 | 69722221 | 85156735 | 94363523 | 98361217 | 102755093 | 85896263 | 85250488 | 110970275 | 110136358 | 107831608 | 106152094 | 105984173 | 83995492 | 80010611 | 97919175 | 98849458 | 99401858 | 99617105 | 100068641 | 82105035 | 78244319 | 99477946 | 101140086 | 98580325 | 99642393 | 95575064 | 78399979 | 76196740 | 95581890 | 96839985 | 100813208 | 101165270 | 101096199 | 82713077 | 79579443 | 100205300 | 102969296 | 101864976 | 101371666 | 98430243 | 85610599 | 81915077 | 87354043 | 81703161 | 96461966 | 99260868 | 100366185 | 82366286 | 78250896 | 99761606 | 99986022 | 104209149 | 106874678 | 104756787 | 84152776 | 81421632 | 103876160 | 108990009 | 108014644 | 107507806
convencional: Outros+UAG | 37845874 | 54602991 | 63348996 | 67143660 | 68584123 | 53376157 | 52343850 | 77273525 | 77745436 | 76138038 | 75029873 | 73801807 | 54517709 | 50914660 | 68137329 | 69163727 | 69820221 | 70646663 | 68278106 | 52858347 | 50413632 | 70521102 | 71057620 | 69694007 | 70410463 | 66358830 | 49755137 | 47242975 | 66935869 | 70472716 | 70389479 | 68487497 | 66476071 | 48150844 | 46695358 | 68262846 | 69659264 | 69006681 | 69796887 | 67371487 | 50892356 | 47087894 | 55776238 | 52046786 | 65913961 | 67530541 | 65730165 | 48141611 | 45600411 | 66575913 | 66462355 | 68072435 | 70223833 | 69171902 | 51122899 | 47977631 | 71499099 | 73660913 | 72892258 | 71742833
convencional: clientes AP | 31876347 | 30553744 | 31014527 | 31217557 | 34170970 | 32520106 | 32906638 | 33696750 | 32390922 | 31693570 | 31122221 | 32182366 | 29477783 | 29095951 | 29781846 | 29685731 | 29581637 | 28970442 | 31790535 | 29246688 | 27830687 | 28956844 | 30082466 | 28886318 | 29231930 | 29216234 | 28644842 | 28953765 | 28646021 | 26367269 | 30423729 | 32677773 | 34620128 | 34562233 | 32884085 | 31942454 | 33310032 | 32858295 | 31574779 | 31058756 | 34718243 | 34827183 | 31577805 | 29656375 | 30548005 | 31730327 | 34636020 | 34224675 | 32650485 | 33185693 | 33523667 | 36136714 | 36650845 | 35584885 | 33029877 | 33444001 | 32377061 | 35329096 | 35122386 | 35764973

## Slide 18
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Convencional 2024 | 110.9703 | 108.99
Convencional 2023 | 107.572 | 102.7776 | 109.5579 | 96.1708 | 95.5983 | 94.969 | 95.9577 | 89.4561 | 93.5047 | 91.5915 | 103.6239 | 110.5955
Máximos Diários Históricos de Procura na RNTG
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Pero 2024 | 153.2966 | 53.7977
Pero 2023 | 105.8268 | 122.3517 | 111.1642 | 91.4592 | 108.2973 | 101.4756 | 110.2167 | 112.6066 | 98.0993 | 101.2085 | 94.5132 | 106.27
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Global 2024 | 263.433 | 152.6559
Global 2023 | 206.549 | 213.1486 | 212.4929 | 187.3865 | 203.1493 | 191.3805 | 195.7486 | 188.2134 | 185.1209 | 188.6863 | 197.3999 | 212.1311

## Slide 19
05
COMPENSAÇÃO DA REDE

## Slide 20
Desequilíbrios na Rede de Transporte
Evolução anual
DESEQUILÍBRIO DIÁRIO INICIAL
FLEXIBILIDADE DE LINEPACK
Chart: 
| 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351 | 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423 | 45424 | 45425 | 45426 | 45427 | 45428 | 45429 | 45430 | 45431 | 45432 | 45433 | 45434 | 45435 | 45436 | 45437 | 45438 | 45439 | 45440 | 45441 | 45442 | 45443 | 45444 | 45445 | 45446 | 45447 | 45448 | 45449 | 45450 | 45451 | 45452 | 45453 | 45454 | 45455 | 45456 | 45457 | 45458 | 45459 | 45460 | 45461 | 45462 | 45463 | 45464 | 45465 | 45466 | 45467 | 45468 | 45469 | 45470 | 45471 | 45472 | 45473 | 45474 | 45475 | 45476 | 45477 | 45478 | 45479 | 45480 | 45481 | 45482 | 45483 | 45484 | 45485 | 45486 | 45487 | 45488 | 45489 | 45490 | 45491 | 45492 | 45493 | 45494 | 45495 | 45496 | 45497 | 45498 | 45499 | 45500 | 45501 | 45502 | 45503 | 45504 | 45505 | 45506 | 45507 | 45508 | 45509 | 45510 | 45511 | 45512 | 45513 | 45514 | 45515 | 45516 | 45517 | 45518 | 45519 | 45520 | 45521 | 45522 | 45523 | 45524 | 45525 | 45526 | 45527 | 45528 | 45529 | 45530 | 45531 | 45532 | 45533 | 45534 | 45535 | 45536 | 45537 | 45538 | 45539 | 45540 | 45541 | 45542 | 45543 | 45544 | 45545 | 45546 | 45547 | 45548 | 45549 | 45550 | 45551 | 45552 | 45553 | 45554 | 45555 | 45556 | 45557 | 45558 | 45559 | 45560 | 45561 | 45562 | 45563 | 45564 | 45565 | 45566 | 45567 | 45568 | 45569 | 45570 | 45571 | 45572 | 45573 | 45574 | 45575 | 45576 | 45577 | 45578 | 45579 | 45580 | 45581 | 45582 | 45583 | 45584 | 45585 | 45586 | 45587 | 45588 | 45589 | 45590 | 45591 | 45592 | 45593 | 45594 | 45595 | 45596 | 45597 | 45598 | 45599 | 45600 | 45601 | 45602 | 45603 | 45604 | 45605 | 45606 | 45607 | 45608 | 45609 | 45610 | 45611 | 45612 | 45613 | 45614 | 45615 | 45616 | 45617 | 45618 | 45619 | 45620 | 45621 | 45622 | 45623 | 45624 | 45625 | 45626 | 45627 | 45628 | 45629 | 45630 | 45631 | 45632 | 45633 | 45634 | 45635 | 45636 | 45637 | 45638 | 45639 | 45640 | 45641 | 45642 | 45643 | 45644 | 45645 | 45646 | 45647 | 45648 | 45649 | 45650 | 45651 | 45652 | 45653 | 45654 | 45655 | 45656 | 45657
Diário | 1324671 | -111116 | -600085 | 2927103 | -1107225 | -456568 | 1013656 | -44275 | -1315270 | 187782 | -476450 | 2851303 | -1581140 | -3929973 | 191249 | 3446743 | 2543539 | -1253722 | -1335103 | 1774155 | -1411431 | -1904937 | 1538049 | 466061 | -650121 | 1319128 | -1688317 | 2759276 | -2974528 | 916042
Acumulado | -1067990 | 159102 | 3460362 | 2988346 | 2353256 | 2123568 | 3326432 | 3190205 | -3788524 | 647742 | -377181 | -217652 | -2960889 | 124042 | -2032553 | -1807359 | -756729 | -398089 | 1062863 | 2302963 | -2003496 | 890522 | -796207 | -907241 | 559437 | -1251979 | 713241 | 43806 | -2025221 | -700550 | -811666 | -1411751 | 1515352 | 408127 | -48441 | 965215 | 920940 | -394330 | -206548 | -682998 | 2168305 | 587165 | -3342808 | -3151559 | 295184 | 2838723 | 1585001 | 249898 | 2024053 | 612622 | -1292315 | 245734 | 711795 | 61674 | 1380802 | -307515 | 2451761 | -522767 | 393275
Chart: 

## Slide 21
Ações compensação GTG e Transações Bilaterais
Evolução anual
acumulado anual
 |  | 2024 |  | 2023 |  | Δ Energ (%)
 |  | GWh | # | GWh | # | 
 | Anual | 1 695 | 618 | 1632 | 561 | +4
Anual | (GWh / # ) | 2,74 |  | 2,90 |  | +6!
 | (GWh / d) | 4,64 |  | 4,47 |  | +4!
% Mercado Global |  | 23% |  | 20 |  | +41!
Compra de Gás
Venda de Gás
Transações bilaterais
Chart: GWh
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Energia CB | 852.5521 | 842.365
# CB | 629 | 599
Chart: Ações de Compensação
| 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351
 | 0 | 0 | -2000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ações de compensação

## Slide 22
05
PREVISÕES PRÓXIMOS MESES

## Slide 23
Perspetiva Próximos Meses
Abastecimento do Sistema
Março
Terminal de GNL
Chegada Navios (#)
Chegada Navios (GWh)
Regaseificação
Armazenamento Subterrâneo
Ponto VIP (ESP->PT)
Terminal de GNL
5 [Δ 24/23=+25%]
3 870 GWh [Δ 24/23=+7%]
3 684 GWh [Δ 24/23=+6%]
-
634 GWh [Δ 24/23=+31%]
Vias de Abastecimento
Evolução Existências TGNL
Maio
Abril
Terminal de GNL
5 [Δ 24/23=0%]
4 297 GWh [Δ 24/23 =-11%]
4 187 GWh [Δ 24/23 =-5%]
-
180 GWh [Δ 24/23 =+265%]
Terminal de GNL
6 [Δ 24/23 =+0%]
5 366 GWh [Δ 24/23 =+4%]
4 652 GWh [Δ 24/23 =-7%]
-
167 GWh [Δ 24/23=+1503%]
Chart: Evolução Existências TGNL
| 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382
 | 1237055091 | 1445574572 | 1923576541 | 2321993233 | 2135884702 | 1976709413 | 1841467438 | 1706692947 | 1582211093 | 1459292984 | 2259298475 | 2111596519 | 1961500181 | 1811527545 | 1647412319 | 1507083678 | 1373393430 | 1200931845 | 1067778524.48 | 937561204.96 | 807188648.44 | 677588488.92 | 597729409.4 | 510793245.88 | 408208666.13 | 1295654069.38 | 1192635539.63 | 1099919827.88 | 1843023405.13 | 1766038250.18 | 1689812536.23
Chart: Evolução Existências TGNL
| 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412
 | 2568372891.5633 | 2455585831.8967 | 2342814939.23 | 2230323438.5633 | 2119257094.8967 | 2012164123.23 | 1905715673.5633 | 1793823249.8967 | 1680573451.23 | 1567323106.5633 | 1449350909.8967 | 1332811794.23 | 1220376206.5633 | 2098627852.8967 | 1963300805.23 | 1796612695.5633 | 1629894110.8967 | 2469469905.23 | 2299478786.5633 | 2133659110.8967 | 1968598562.23 | 1798422900.5633 | 1625602233.8967 | 1452758014.23 | 2136919347.5633 | 1941867680.8967 | 1746816014.23 | 1977764347.5633 | 1783212680.8967 | 1588661014.23
Chart: Evolução Existências TGNL
| 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423 | 45424 | 45425 | 45426 | 45427 | 45428 | 45429 | 45430 | 45431 | 45432 | 45433 | 45434 | 45435 | 45436 | 45437 | 45438 | 45439 | 45440 | 45441 | 45442 | 45443
 | 2594555315.1977 | 2410449616.1655 | 2226343917.1332 | 2042238218.101 | 1858132519.0687 | 1674026820.0365 | 1489921121.0042 | 1505815421.9719 | 1321709722.9397 | 1137604023.9074 | 2119236702.8752 | 2006454487.8429 | 1888394830.8106 | 1769917821.7784 | 1651467069.7461 | 1533336563.7139 | 1415893630.6816 | 2203622892.6494 | 2090962080.6171 | 1915856381.5848 | 1740750682.5526 | 1565644983.5203 | 1390539284.4881 | 1215433585.4558 | 1040327886.4235 | 865222187.3913 | 1680116488.359 | 1505010789.3268 | 2319905090.2945 | 2202129864.2623 | 2085038009.23

## Slide 24
OBRIGADO
Thank you

## Slide 25
Aviso: | A reprodução ou comunicação, escrita ou verbal, ainda que parcial, deste documento, sem aprovação prévia da REN, SGPS. É estritamente proibida e punida nos termos da lei. As informações contidas neste documento são propriedade da REN. Versões impressas deste documento podem não estar atualizadas e este documento assume o estado de “Cópia não controlada”. |  | 
Data: | 20230118 | Proprietário: | OGGS/DSG
Versão: | v1.0 | Aprovado por: | 
Classificação: | Restrito | Lista de distribuição: |